**Schodołaz kroczący krzesełkowy z funkcją wózka elektrycznego**

****

*Zdjęcie poglądowe*

Zastosowanie: **schody** **proste, kręte, zabiegowe**

Minimalna wielkość spocznika: **80x80cm**

Max wysokość stopnia: **24cm**

Udźwig: do **120 kg**

Schodołaz wyposażony w akumulator, hamulec zjazdowy, pasy bezpieczeństwa.

Fotel wyposażony w podwójne podnoszone podłokietniki, ułatwiające przesiadkę osoby niepełnosprawnej. Regulowany zagłówek i podnóżek, zapewniające wygodną pozycję transportowanego.

Funkcja wózka elektrycznego obsługiwana za pomocą joysticka.

Tapicerka zmywalna, odporna na plamy.