**Gdynia, dnia 04.03.2025 r.**

**Wykonawcy**

**ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w trybie przetargu nieograniczonego na:

***„Wyroby medyczne na potrzeby Oddziału Chirurgii Naczyniowej”,***

***znak: D25M/251/N/2-6rj/25***

**I.** Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 135 ust. 2 ustawy   
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1: Dotyczy Zadania 2

Czy Zamawiający dopuści rotator do prowadników o średnicy 0,012"- 0,025" ?

***Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający zgodzi się, aby Wykonawca był zobowiązany do wykonania sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia, na podstawie składanych zamówień określających ilość i rodzaj zamawianego w ramach niniejszej Umowy asortymentu w t**erminie 5 dni roboczych** od chwili otrzymania zamówienia telefonicznego potwierdzonego drogą elektroniczną (na e-mail) lub pisemnego, złożonego przez pracownika Apteki lub innego upoważnionego pracownika Zamawiającego?

***Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych.***

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający zgodzi się na to, że Wykonawca zapłaci kary umowne w przypadku:

a) nieterminowej dostawy w wysokości 0,2 % wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,

b) nie dochowania terminów określonych w § 5 w wysokości 0,2 % wartości brutto wadliwej dostawy za każdy dzień zwłoki?

***Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kar w § 6 ust. 1 lit. a) i b) Projektu Umowy do wysokości 0,3 %.***

Pytanie nr 4: Ad § 4 ust. 1 umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę terminu dostawy na 3 dni robocze?

***Odpowiedź Zamawiającego: W odpowiedzi na pytanie nr 2 Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych.***

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem,

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Beata Martyn - Mrozowska

Sporządziła: Elżbieta Hryniewicz