Załącznik nr 2.1 do SWZ nr 06/DZiT/25

## FORMULARZ CENOWY

## Część nr 1 - dostawa materiałów hydraulicznych

| Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia | Grupa CPV | Jednostka miary | Ilość | Nazwa oferowanego produktu, nazwa producenta | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bateria natryskowa (mieszacz), bateria ze słuchawką prysznicową, wężem, wykończenie chrom | 44410000-7 | szt. | 40 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Bateria umywalkowa stojąca z mieszaczem , wykończenie chrom | 44410000-7 | szt. | 20 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Bateria umywalkowa ścienna z mieszaczem , ruchomą wylewką , jednouchwytowa , wykończenie chrom , głowica ceramiczna. | 44410000-7 | szt. | 30 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Deska sedesowa regulowana , kolor -biały, materiał -PP , montaż od dołu , zawias regulowany materiał :ABS , podkładki zawiasu materiał: guma , odbojniki deski materiał: elastomer , działanie antybakteryjne -antygrzybiczne : standard , pełny zestaw montażowy Waga :990 g. ,szerokość:360mm , długość:427mm , rozstaw otworów montażowych misy: 166mm, długoś od śrub do końca deski regulowana :405x455mm , otwór w desce: 228x283mm | 19520000-7 | szt. | 100 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Syfon samoczyszczący do brodzika o średnicy 50mm ,zestaw odpływowy – komplet , do płytkich brodzików z otworem odpływu o średnicy 52mm, kolor- chrom , rozłączny syfon , możliwość czyszczenia syfonu z góry ,przepustowość 31l/min , chromowana pokrywa odpływu o średnicy 70mm | 42130000-9 | szt. | 60 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Wąż w oplocie stalowym 3/8 x3/8 35cm, nakrętno – nakrętny | 42131100-7 | szt. | 50 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Wąż w oplocie stalowym ½ x 3/8 40cm, nakrętno – nakrętny | 42131100-7 | szt. | 30 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Drzwiczki rewizyjne 20x20cm , kolor biały , materiał: ABS, | 42131100-7 | szt. | 20 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Drzwiczki rewizyjne 22x27cm , kolor biały , materiał: ABS | 42131100-7 | szt. | 20 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Wąż do słuchawki prysznicowej zbrojony w oplocie dł.1,5m w zestawie z uszczelkami , wykończenie chrom | 42131100-7 | szt. | 400 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Zawór czerpalny ½ kulowy z końcówka na wąż | 42131100-7 | szt. | 30 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Zawór czerpalny ¾ kulowy z końcówka na wąż | 42131100-7 | szt. | 30 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Zawór napełniający spłuczki ½ ABS boczny | 42131100-7 | szt. | 100 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Zawór napełniający spłuczki 3/8 ABS boczny | 42131100-7 | szt. | 200 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Zawór spustowy z funkcją STPOP przeznaczony do kompaktów o wysokości od 330mm do 420mm i minimalnym poziomie napełnienia 130mm. Posiadający duży zakres nastawienia wysokości. | 44163000-0 | szt. | 50 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Zawór kątowy do spłuczki ½ x ½ ,wykończenie chrom | 44163000-0 | szt. | 50 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Zawór kątowy do spłuczki ½ x 3/8 , wykończenie chrom | 44163000-0 | szt. | 50 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Wąż w oplocie stalowym ½ x3/8 30cm nakrętno – nakrętny | 19520000-7 | szt. | 50 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Syfon do pisuaru podtynkowy 50x50mm - poziomy Materiał: PP Kolor: biały Waga: 0.249kg. Wysokość: 175mm Szerokość: 102mm i/d: fi50mm o/d: fi 50mm rozstaw osi otworu i/d-o/d : 85mm głębokość o/d :150mm głębokość i/d : 80mm | 19520000-7 | szt. | 10 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Uszczelka redukcyjna 50x32mm, materiał wykonania guma, kanalizacyjna. | 19520000-7 | szt. | 20 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Uszczelka redukcyjna 50x25mm, materiał wykonania guma ,kanalizacyjna. | 19520000-7 | szt. | 20 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Zawór przelotowy ¾ kulowy GW | 42131100-7 | szt. | 30 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Zawór przelotowy ¾ kulowy GZ | 42131100-7 | szt. | 30 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Komplet do mocowania umywali M10x140mm Mocowanie do ściany | 19520000-7 | kpl. | 50 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Syfon umywalkowy butelkowy z tworzywa sztucznego posiadający sitko stal nierdzewna ,korek gumowy. | 44165100-5 | szt. | 50 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Przycisk spłukujący do spłuczki kolor: biały , struktura :połysk , powłoka Sanitized szer.220mm wys.150mm gr.13mm, materiał : tworzywo sztuczne | 44165100-5 | szt. | 30 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Zestaw naprawczy spłuczki ceramicznej kompaktu WC •uszczelka 110x70x12mm PEQE •uszczelka 83x60x6mm PEQE •śruba M6x100-110mm stal cynkowana szt.2 •podkładka stożkowa amortyzująca wykonana z gumy szt.2 •podkładka M6x25x2.5mm wykonana z gumy szt.4 •nakrętka M6 stal cynkowana szt.2 •nakrętka motylkowa M6 stal cynkowana sz.2 •podkładka M6x22x1mm stal cynkowana szt.6 | 19520000-7 | szt. | 40 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Konopie lniane 100g. ( pakuły ) do uszczelnienia połączeń gwintów instalacji : wodnej , C.O , gazowej | 19520000-7 | op. | 20 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Zawór zwrotny mosiężny DN32 grzybek metalowy, gwint wewnętrzny | 42131100-7 | szt. | 5 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Drzwiczki rewizyjne 20x25cm metalowe , kolor biały, materiał: blacha ocynkowana , wyposażone w zatrzask | 44163000-0 | szt. | 60 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Brodzik 80x80 metalowy ,emaliowany głębokość 15cm. kolor biały. otwór na syfon fi 52mm. | 44163000-0 | szt. | 60 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Zawias regulowany długi do deski sedesowej , materiał :ABS , kolor – biały , waga: 60g. , szerokość : 43mm , długość:87mm , wysokość : 10mm , trzpień zawiasu odługości:42mm , wysokość trzpienia zawiasu:27mm , średnica trzpienia : 8mm , gwint o długości: 66mm | 19520000-7 | szt. | 100 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Zestaw do mocowania montażu WC kołki, śruby A2 nierdzewne, zaślepka z tworzywa sztucznego. | 19520000-7 | kpl. | 50 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Zawór odpowietrzający do pionu 3/8’’ z zaworem stopowym + o-ring | 42131100-7 | szt. | 10 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Słuchawka prysznicowa 3-funkcyjna , klasyczny okrągły kształt słuchawki , system Anti-calc , kolor chrom szary , przyłącze G1/2”, szerokość: 70mm , długość: 60mm , wysokość:212mm ,rozmiar słuchawki:7 ,klasa przepływu: Z , przepływ strumienia norm. 8.4 , strumień hydr. 10.2 , strumień miesz. 14.6 , materiał ; ABS , materiał dysz: Guma | 19520000-7 | szt. | 400 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Umywalka ścienna ceramiczna 50cm Materiał ceramika Z otworem na baterię Otwór przelewowy Kształt umywalki półokrąg Kolor biały Montaż naścienny | 44190000-8 | szt. | 15 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Umywalka ścienna ceramiczna 55cm Bez otworu na baterię Materiał – ceramika Otwór przelewowy Kształt umywalki półokrąg Kolor biały Montaż ścienny | 44190000-8 | szt. | 5 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Kompakt WC 020 , rodzaj odpływu poziomy , system spłukiwania 3-6 litra wody , dopływ wody z boku zbiornika ,kolor biały, zestaw montażowy, deska polipropylenowa antybakteryjna •głębokość miski: 64.5cm •szerokość miski: 37.5cm •wysokość kompaktu: 75cm •kształt zaokrąglony •rodzaj kołnierza: ceramika kołnierzowa •rodzaj zawiasów : standardowy •waga brutto:31.4kg •waga netto:26.9kg | 44190000-8 | kpl. | 5 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Wkład rękaw filtrujący do filtra wody •filtracja 10 mikronów •materiał: poliester •ochrona odwróconej osmozy , ultrafiltracja •żywotność: 3-6 miesięcy lub spadek ciśnienia osiągnie 1 bar • •waga:0,05kg •wymiary: 51x16cm | 44190000-8 | szt. | 20 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Pasta uniwersalna do uszczelnienia gwintów instalacji: wodnej ,C.O, gazowej . opakowanie 75-100g | 44190000-8 | szt. | 20 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Wylewka do baterii typ J ¾ 200mm, wyposażona w perlator , wykończenie chrom | 44190000-8 | szt. | 20 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Wylewka do baterii typ C ½ 160mm, wyposażona w perlator, wykończenie chrom | 44190000-8 | szt. | 20 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Wylewka do baterii typ S ½ 160mm, wyposażona w perlator, wykończenie chrom | 44190000-8 | szt. | 20 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Wylewka do baterii typ S ¾ 180mm, wyposażona w perlator , wykończenie chrom | 44190000-8 | szt. | 20 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Wylewka do baterii typ C ¾ 200 - 210mm , wyposażona w perlatot, wykończenie chrom. | 44190000-8 | szt. | 20 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Silikon sanitarny grzybobójczy do łazienki , silikon zawierający środek grzybobójczy , silikon w kolorze białym , pojemność 280 -350ml. | 44190000-8 | szt. | 50 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Płaskownik stal nierdzewna ,kwasoodporna INOX/1.4301/OH18N9 Wysokość: 25mm grubość ; 4mm Długość: 2000mm | 44190000-8 | szt. | 40 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Kątownik aluminium PA38/AW6060 Wysokość A:25mm Wysokość B:25mm grubość:2mm długośc:3000mm | 44190000-8 | szt. | 14 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Listwa narożna , narożnik ochronny , kątownik 50x50x1500mm •materiał: PCV •kolor: szary •wykończenie: półmatowe •szerokość: 50mm •grubość: 2mm •długość: 1500mm •jednostka sprzedaży: sztuka •liczba sztuk w opakowaniu: 1szt. | 44190000-8 | szt. | 70 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |

Razem wartość brutto (cena) wynosi: …………………………………………. zł

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu.