**INWENTARYZACJA SANITARNA**

***temat:*** *inwentaryzacja systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku użytkowym Pawilon Główny przy ul. Piłsudskiego, Park Centralny w Gdyni*

***adres:*** *Gdynia, ul. Piłsudskiego*

*81-382 Gdynia*

***branża:*** *sanitarna*

**ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA**

1. Opis techniczny

B. Załączniki

5.3 Pawilon Główny – rzut

**A - OPIS TECHNICZNY**

**1.0.Przedmiot opracowania**

Przedmiotem opracowania jest audyt systemów wentylacji i klimatyzacji dla zespołu dwóch budynków Park centralny składający się z Budynku Głównego i Mini Skate

w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej.

**1.1.Podstawa opracowania**

- Zlecenia Inwestora

- Wizja lokalna

- Projekty powykonawcze

**2.0. Opis stanu istniejącego**

**Pawilon główny**

W pawilonie głównym są 2 wentylatorownie. Do jednej wchodzi się z zewnątrz budynku (zewnętrzna), a druga znajduje się wewnątrz budynku (wewnętrzna). W wentylatorowi zewnętrznej zamontowane są 2 centrale wentylacyjne, a w wewnętrznej wentylatorowni nie ma zainstalowanej centrali wentylacyjnej.

W budynku zainstalowane są również urządzenia wentylacyjne (tymczasowe na okres kiedy pomieszczenia nie są wykorzystywane) jak wentylator nawiewny Harmann ML200/830, wentylator wywiewny Harmann ML 200/830 oraz nagrzewnica Harmann 6kW

W budynku nie ma urządzeń klimatyzacyjnych.

Centrala wentylacyjna

- 1 sztuka – zamontowana w wentylatorowi zewnętrznej

- Nazwa- KLIMOR

- Kategoria urządzenia- CENTRALA WENTYLACYJNA

- Model- KCX 800

- Nr seryjny(zamówienie)- 99010064000065-9617337

- Data produkcji – 2022r

- Serwis– co 6 miesięcy

Centrala wentylacyjna

- 1 sztuka – zamontowana w wentylatorowi zewnętrznej

- Nazwa- KLIMOR

- Kategoria urządzenia- CENTRALA WENTYLACYJNA

- Model- KCX 1200

- Nr seryjny(zamówienie)- 99010064000028-9617766

- Data produkcji – 2022r

- Serwis– co 6 miesięcy

**Wniosek**: Urządzenia zamontowane w wentylatorowi z uwagi, że nie są podłączone do pomp ciepła nie podlegają rejestracji w Centralnym rejestrze operatorów.