## ZADANIE NR 12
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | Cena jedn. netto [zł] | VAT% | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
ZADANIE NR 12
1 | MIernik poziomu dźwięku SVAN 645A nr 9493 - zakres pomiarowy od 15 dB do 135dB - wzorcowanie w laboratorium posiadajacym certyfikat PCA w całym zakresie. Liniowość na zakresie odniesienia: 35-135dB. Liniowość z uwzględnieniem wpływu przełącznika zakresu poziomu:35-135dB. Wpis o spełnieniu normy PN-EN 61672-1. Termin realizacji usługi VIII.2025 | szt. | 1
2 | Cyfrowy analizator dźwięku DSA nr 385-2013 - zakres pomiarowy od 15 dB do 135dB - wzorcowanie w laboratorium posiadajacym certyfikat PCA w całym zakresie. Liniowość na zakresie odniesienia: 35-135dB. Liniowość z uwzględnieniem wpływu przełącznika zakresu poziomu:35-135dB. Wpis o spełnieniu normy PN-EN 61672-1. Termin realizacji usługi IX.2025 | szt. | 1
3 | Kalibrator akustyczny KA-50 nr 219/07 - wzorcowanie w laboratorium posiadajacym certyfikat PCA przy wartości 94 dB. Termin realizacji usługi IX.2025 | szt. | 1
4 | Kalibrator akustyczny KA-50 nr 630/2023- wzorcowanie w laboratorium posiadajacym certyfikat PCA przy wartości 94 dB. Termin realizacji usługi VIII.2025 | szt. | 1
RAZEM

## ZADANIE NR 11
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | Cena jedn. netto [zł] | VAT% | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
ZADANIE NR 11
1 | Luksomierz L-100 nr 92/2005 wzorcowanie w laboratorium posiadajacym certyfikat PCA w 9pkt: od 5 do 10000 lx (5;10;29;30;1000;2900;3000;6000;10000)lx oraz adjustacja. Termin realizacji usługi IX.2025 | szt. | 1
2 | Luksomierz L-100 nr 989/2017 wzorcowanie w laboratorium posiadajacym certyfikat PCA w 9pkt: od 5 do 10000 lx (5;10;29;30;1000;2900;3000;6000;10000)lx oraz adjustacja. Termin realizacji usługi VIII.2025 | szt. | 1
3 | Dalmierz DLE-50 ( nr 885424293 ) wzorcowanie metodą interferencyjną w zakresie 0,05m-50m - wzorcowanie na jednym odcinku pomiarowym (0-50)m. Wzorcowanie w laboratorium posiadajacym certyfikat PCA. Termin realizacji usługi IX.2025 | szt. | 1
4 | Luksomierz L-200 nr 0-244 wzorcowanie w laboratorium posiadajacym certyfikat PCA kt: od 5 do 10000 lx (5;25;49;50;2500;4900;5000;7500;10000)lx oraz adjustacja . Termin realizacji usługi VIII.2025 | szt. | 1
5 | Luksomierz L-200 nr 0-245 wzorcowanie w laboratorium posiadajacym certyfikat PCA kt: od 5 do 10000 lx (5;25;49;50;2500;4900;5000;7500;10000)lx oraz adjustacja . Termin realizacji usługi IX.2025 | szt. | 1
RAZEM | [5 empty] | 0 | 0

## ZADANIE NR 10
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | Cena jedn. netto [zł] | VAT% | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
ZADANIE NR 10
1 | Rotametr stołowy ROS R06 nr7820001 - wzorcowanie w laboratorium posiadajacym certyfikat PCA w 3pkt (20;120;130 dm3/h). Termin wykonania usługi VIII. 2025 r. | szt. | 1
RAZEM | [5 empty] | 0 | 0

## ZADANIE NR 9
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | Cena jedn. netto [zł] | VAT% | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
ZADANIE NR 9
1 | Analizator tlenku węgla MONOXOR PLUS nr 18041085 - adjustacjia i wzorcowanie w laboratorium posiadajacym certyfikat PCA w 6 pkt zakresie: od 2 do 250 ppm (2;4;;8;20;100; 200)ppm. Termin wykonania usługi IX. 2025 r. | szt. | 1
RAZEM | [5 empty] | 0 | 0

## ZADANIE NR 8
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | Cena jedn. netto [zł] | VAT% | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
ZADANIE NR 8
1 | Kalibrator fotometryczny KF-10 nr 20-2005- wzorcowanie w laboratorium posiadajacym certyfikat PCA (natężenia oświetlenia-100lx i temperatura barwowa) oraz adjustacja. Termin wykonania usługi IX. 2025 r. | szt. | 1
RAZEM | [5 empty] | 0 | 0

## ZADANIE NR 7
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | Cena jedn. netto [zł] | VAT% | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
ZADANIE NR 7
1 | Termohigrobarometr LB-531TWP nr 448 - wzorcowanie w laboratorium posiadajacym certyfikat PCA. Wilgotnośc: 3 pkt (25;50;90)%, temperatura 3pkt (5; 20; 40)ºC; ciśnienie 6pkt (700;780;860;940;1020;1100)hPa. Termin wykonania usługi VIII. 2025 r. | szt. | 1
2 | Termohigrobarometr LB-531TWP nr 449 - wzorcowanie w laboratorium posiadajacym certyfikat PCA. Wilgotnośc: 3 pkt (25;50;90)%, temperatura 3pkt (5; 20; 40)ºC; ciśnienie 6pkt (700;780;860;940;1020;1100)hPa Termin wykonania usługi VIII. 2025 r. | szt | 1
RAZEM | [5 empty] | 0 | 0

## ZADANIE NR 6
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | Cena jedn. netto [zł] | VAT% | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
ZADANIE NR 6
1 | Anemometr EHA SA222 (nr 22218015) miernika mikroklilmatu EHA MM203 - wzorcowanie w laboratorium posiadajacym certyfikat PCA w 8 pkt (0,15; 0,20; 0,30; 0,50; 1,00; 2,00; 3,00; 5,00) m/s Termin wykonania usługi IX. 2025 r. | szt. | 1
2 | Anemometr EHA SA222 (nr 22218016) miernika mikroklilmatu EHA MM203 - wzorcowanie w laboratorium posiadajacym certyfikat PCA w 8 pkt (0,15; 0,20; 0,30; 0,50; 1,00; 2,00; 3,00; 5,00) m/s . Termin wykonania usługi IX. 2025 r. | szt | 1
3 | Anemometr EHA SA222 (nr 22218035) miernika mikroklilmatu EHA MM203 - wzorcowanie w laboratorium posiadajacym certyfikat PCA w 8 pkt (0,15; 0,20; 0,30; 0,50; 1,00; 2,00; 3,00; 5,00) m/s. Termin wykonania usługi IX. 2025 r. | szt. | 1
RAZEM | [5 empty] | 0 | 0

## ZADANIE NR 5
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | Cena jedn. netto [zł] | VAT% | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
ZADANIE NR 5
1 | Pirometr Testo typ:835-T1 nr fabryczny 42911069 - wzorcowanie w 4 pkt. 4°C, 8 °C, 15 °C, 25°C Wzorcowanie przez laboratorium posiadające certyfikat PCA. Termin wykonania usługi IX. 2025 r. | szt. | 1
2 | Pirometr radiacyjny DT-8380 wzorcowanie w 4 punktach (2, 6, 8, 15st. C). Wzrocowanie w laboratorium posiadającym certyfikat PCA. Termin wykonania usługi IX. 2025 r. | szt | 1
3 | Wzorcowanie pirometru laserowego Laserliner ThermoSpot XP, nr fab. AGD20K0349, Wzorcowanie w 5 pkt. w temperaturach 2,0°C, 5,0°C, 8,0°C, 12,0°C, 45,0°C. Wzorcowanie w laboratorium posiadającym certyfikat PCA. Termin wykonania usługi IX. 2025 r. | szt. | 1
4 | Wzorcowanie pirometru laserowego Scan Temp 410, nr fab. 1122022435, Wzorcowanie w 5 pkt. w temperaturach 2,0°C, 5,0°C, 8,0°C, 12,0°C, 45,0°C. Wzorcowanie w laboratorium posiadającym certyfikat PCA. Termin wykonania usługi IX. 2025 r. | szt. | 1
RAZEM | [5 empty] | 0 | 0

## ZADANIE NR 4
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | Cena jedn. netto [zł] | VAT% | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
ZADANIE NR 4
1 | Wzorcowanie cieplarki laboratoryjnej INE 600 Memmert, nr fab.E612.0329, rozkład temp. w 36 °C (9pk.t). Wzorcowanie przez laboratorium posiadajace certyfikat PCA. Usługa u zamawiającego. Do dnia 20.09.2025 r. | szt. | 1
2 | Wzorcowanie cieplarki laboratoryjnej IPP 500, nr fab. R512.0218, rozkład temp. w 22 °C (9pkt.). Wzorcowanie przez laboratorium posiadajace certyfikat PCA. Usługa u zamawiającego 15.XI. 2025 r. | szt. | 1
3 | Wzorcowanie łaźni wodnej LWT4/150, nr fab. 23072, nr ewid. LBŻiW/A/PB/145, rozkład temperatur w 45,0 °C (5 pkt.). Wzorcowanie przez laboratorium posiadajace certyfikat PCA. Usługa u zamawiającego. Do dnia 10.07.2025 r. | szt. | 1
4 | Wzorcowanie chłodziarki Leibherr Profi Line GKv 4360, nr fab. 82.011.839.8,rozkład temperatur w 5,0 °C, praca w zakresie 2,0-8,0°C (9 pkt.). Wzorcowanie przez laboratorium posiadajace certyfikat PCA. Usługa u zamawiającego. Do dnia 13.11.2025 r. | szt. | 1
5 | Wzorcowanie chłodziarek Labcold RLDF 1510: 1) nr. fab. 8514122405 20PW - LC, nr ewid. 2) nr. fab. 8514122404 86PW - LC, nr ewid. Rozkład temperatur w 5,0 °C, praca w zakresie 2,0-8,0°C (9 pkt.) Wzorcowanie przez laboratorium posiadajace certyfikat PCA. Usługa u zamawiającego. Do dnia 13.11.2025 r. | szt. | 2
6 | Wzorcowanie zamrażarki laboratoryjnej niskotemperaturowej Fryka Typ Box B 35-85, nr fab. 71819-05-23, rozkład temperatur w -70,0 °C (5 pkt.). Wzorcowanie przez laboratorium posiadajace certyfikat PCA. Usługa u zamawiającego. Do dnia 22.05.2025 r. | szt. | 1
7 | Zamrażarka LF 100 ARCTIKO fab.1102081 , rozkład temperatur w 9 pkt. w temperaturze -20°C . Wzorcowanie przez laboratorium posiadające certyfikat PCA na wyspecyfikowaną usługę. Usługa u zamawiającego Termin realizacji: październik 2025r. | szt. | 1
8 | Chłodziarka Liebherr GKV 4360 nr fab. 82.014.029.0 , rozkład temperatur w 9 pkt. w temperaturze 5°C. Wzorcowanie przez laboratorium posiadające certyfikat PCA na wyspecyfikowaną usługę. Usługa u zamawiającego . Termin realizacji: październik 2025r. | szt. | 1
9 | Chłodziarka Frost MAWI SCHA 601 nr fab.181872 , rozkład temperatur w 9 pkt. w temperaturze 5°C . Wzorcowanie przez laboratorium posiadające certyfikat PCA na wyspecyfikowaną usługę. Usługa u zamawiającego. Termin realizacji: październik 2025r. | szt. | 1
10 | Chłodziarka POL-EKO CHL 1B Smart nr fab.CHL01200029 , rozkład temperatur w 5 pkt. w temperaturze 5°C . Wzorcowanie przez laboratorium posiadające certyfikat PCA na wyspecyfikowaną usługę. Usługa u zamawiającego . Termin realizacji: październik 2025r. | szt. | 1
11 | Łaźnia wodna De Ville Biotechnology Precisterm 12L numer fab.0416726 - rozkład temperatury w 5 punktach w temperaturze 47 °C, 80 °C oraz 95 °C . Wzorcowanie w laboratorium posiadającym certyfikat PCA na wyspecyfikowaną usługę. Termin realizacji: październik 2025r. | szt. | 1
RAZEM | [5 empty] | 0 | 0

## ZADANIE NR 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | Cena jedn. netto [zł] | VAT% | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
ZADANIE NR 3
1 | Wzorcowanie biurety tłokowej automatycznej o pojemności nominalnej 50 ml, typ Akku Drive, nr fabr. 9567000 ). Wzorcowanie w 3 punktach: 5 ml, 25 ml, 50 ml. Wzorcowanie w laboratorium Krajowego Instytutu Metrologicznego lub akredytowanym Laboratorium wzorcującym, posiadającym akredytację na wyspecyfikowaną usługę. Termin wykonania usługi maksymanie do 15.XI. 2025 r. | szt | 1
2 | Wzorcowanie pipety automatycznej HTL, 500-5000 µl, nr fab. A40480128. Wzorcowanie w 3 pkt.: 500, 2500, 5000 µl. Wzorcowanie w laboratorium Krajowego Instytutu Metrologicznego lub akredytowanym Laboratorium wzorcującym, posiadającym akredytację na wyspecyfikowaną usługę. Termin wykonania usługi IX. 2025 r. | szt | 1
3 | Wzorcowanie pipety automatycznej HTL, 100-1000 µl, nr fab. A40460756. Wzorcowanie w 3 pkt.: 100, 500, 1000 µl. Wzorcowanie w laboratorium Krajowego Instytutu Metrologicznego lub akredytowanym Laboratorium wzorcującym, posiadającym akredytację na wyspecyfikowaną usługę. Termin wykonania usługi IX. 2025 r. | szt | 1
4 | Pipeta automatyczna Eppendorf 100 -1000 µl nr seryjny 489895Z, Wzorcowanie w trzech punktach 100, 500, 1000 µl w terminie 30 dni od daty dostarczenia. Wzorcowanie w laboratorium posiadajacym certyfikat PCA na wyspecyfikowaną usługę. Termin wykonania usługi X. 2025 r. | szt. | 1
5 | Pipeta automatyczna Biohit 100 -1000 µl numer seryjny: 850190 ) - wzorcowanie w trzech punktach: 100, 500, 1000 µl, w terminie 30 dni od daty dostarczenia. Wzorcowanie w laboratorium posiadajacym certyfikat PCA na wyspecyfikowaną usługę. Termin wykonania usługi X. 2025 r. | szt. | 1
6 | Pipeta tłokowa jednokanałowa CLINIPET nr B22660062 poj. 1000µl - wzorcowanie w 1 pkt. (1000µl). Wzorcowanie w laboratorium posiadajacym certyfikat PCA na wyspecyfikowaną usługę. Termin wykonania usługi X. 2025 r. | szt. | 1
7 | Pipeta automatyczna DISCOVERY nr B4042A042 poj. (0,5-10) µl - wzorcowanie standardowe w trzech punktach (0,5; 5; 10)µl . Wzorcowanie w laboratorium posiadajacym certyfikat PCA na wyspecyfikowaną usługę. Termin wykonania usługi X. 2025 r. | szt. | 1
8 | Wzorcowanie pipety automatycznej EPPENDORF, 500-5000 µl, nr fab. 4393324. Wzorcowanie w 3 pkt.: 500, 2500, 5000 µl. Wzorcowanie w laboratorium Krajowego Instytutu Metrologicznego lub akredytowanym Laboratorium wzorcującym, posiadającym akredytację na wyspecyfikowaną usługę. Termin wykonania usługi IX. 2025 r. | szt | 1
RAZEM | [5 empty] | 0 | 0

## ZADANIE NR 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | Cena jedn. netto [zł] | VAT% | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
ZADANIE NR 2
1 | Wzorcowanie - pH-metr typu pH 2700, nr fabr. 2328632 wraz z elektrodą pehametryczną: wzorcowanie metodą z zastosowaniem materiałów odniesienia (4 pkt. pomiarowe: 1,68, 4,01, 7,00, 10,01). Wzorcowanie w laboratorium Krajowego Instytutu Metrologicznego lub akredytowanym Laboratorium wzorcującym, posiadającym akredytację na wyspecyfikowaną usługę. Termin wykonania usługi 15.XI. 2025 r. | szt. | 1
2 | Wzorcowanie elektrody Polilyte Lab- kombinowana elektroda pH, zakres pH: 0-14. Wzorcowanie z wyznaczeniem: 1) Nachylenia charakterystyki elektrody; 2) Sprawności elektrody w odniesieniu do nachylenia teoretycznego; 3) Wartości pH dla E = 0 mV. Wzorcowanie w laboratorium Krajowego Instytutu Metrologicznego lub akredytowanym Laboratorium wzorcującym, posiadającym akredytację na wyspecyfikowaną usługę. Termin wykonania usługi 15.XI. 2025 r. | szt. | 1
3 | Wzorcowanie czujnika temperatury do pehametru pH 2700. Wzorcowanie w 2 punktach temperatury 20 °C i 25 °C. Wzorcowanie w laboratorium Krajowego Instytutu Metrologicznego lub akredytowanym Laboratorium wzorcującym, posiadającym akredytację na wyspecyfikowaną usługę. Termin wykonania usługi 15.XI. 2025 r. | szt. | 1
4 | Wzorcowanie czujnika temperatury do konduktometru CON 2700. Wzorcowanie czujnika temperatury zespolonego z naczynkiem konduktometrycznym w 2 punktach temperatury 20 °C i 25 °C. Wzorcowanie w laboratorium Krajowego Instytutu Metrologicznego lub akredytowanym Laboratorium wzorcującym, posiadającym akredytację na wyspecyfikowaną usługę. Termin wykonania usługi 15.XI. 2025 r. | szt. | 1
RAZEM | [5 empty] | 0 | 0

## ZADANIE NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | Cena jedn. netto [zł] | VAT% | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
ZADANIE NR 1
1 | Zamrażarka LF 100 ARCTIKO fab.1102081 , rozkład temperatur w 9 pkt. w temperaturze -20°C . Wzorcowanie przez laboratorium posiadające certyfikat PCA na wyspecyfikowaną usługę. Usługa u zamawiającego. | szt. | 1
RAZEM | [5 empty] | 0 | 0