ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DZIERŻAWIONEJ APARATURY

Zadanie nr 5 - Dzierżawa urządzenia do biopsji mammotomicznej - 1 szt.

PRODUCENT 	- …………………………………….……….….

MODEL 		- …………………………………….…………..

KRAJ POCHODZENIA 	- ………………………….…………………......

NAZWA KATALOGOWA 	- ………………………….…………………......

ROK PRODUKCJI	- ………………. nie wcześniej niż 2025 r. (fabrycznie nowy)

| Lp. | Opis wymaganego parametru | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do biopsji mammotomicznej | TAK |  |
| 1 | System przeznaczony do pobierania próbek tkanek z piersi lub węzłów chłonnych pachowych do analizy diagnostycznej zmian w piersi. | TAK |  |
| 2 | System składający się z manipulatora ręcznego zasilanego akumulatorowo i ładowarki. | TAK |  |
| 3 | System współpracujący z akcesoriami jednorazowymi opisanymi w formularzu asortymentowo-cenowym w zadaniu nr 5 pkt.1. | TAK |  |
| 4 | System umożliwiający pobieranie i przechowywanie wielu próbek/wycinków przy jednokrotnym wprowadzeniu sondy. | TAK |  |
| 5 | Sterowanie systemem za pomocą przycisków na manipulatorze ręcznym. | TAK |  |
| 6 | Kalibracja systemu: nie dłużej niż 10 sekund. | TAK |  |
| 7 | System do stosowania pod kontrolą obrazowania ultrasonograficznego. | TAK |  |
| 8 | Manipulator ręczny wyposażony w wskaźnik poziomu baterii. | TAK |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |