**Załącznik Nr 6 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Sukcesywne naprawy pomp wysokociśnieniowych 5/4”KADOR do przydomowych przepompowni ścieków PRESKAN/PRESKPOL w kanalizacji ciśnieniowej na terenie gminy Rudniki .
2. Szczegółowy wykaz ilości napraw i części przewidywanych do napraw pomp zawarty jest w załączniku nr 1.
3. Wykonawca powinien we własnym zakresie zapewnić wszelkie niezbędne części zamienne do naprawianych pomp.
4. Wykonawca w formularzu ofertowym do postępowaniakalkuluje koszty wszystkich niezbędnych czynności potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Naprawa i części zastosowane zamienne muszą spełniać powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz wymagania odpowiednich norm, uwzględniając specyfikę środowiska ich pracy-przydomowe przepompownie ścieków komunalnych.
6. Naprawy mają odbywać się sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy, w miarę potrzeb zamawiającego, na podstawie jednostkowych zleceń mailowych.
7. Zamawiający zastrzega, iż ilości napraw i materiałów niezbędne do ich przeprowadzenia podane w załączniku nr 1 są orientacyjne, służące do skalkulowania wartości oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.
8. Zamawiający w trakcie realizacji umowy ma prawo do zmiany ilości pomp przeznaczonych do naprawy przy zachowaniu cen jednostkowych materiałów użytych do napraw wymienionych w ofercie, jednak całościowe wynagrodzenie wynikające z umowy nie może jej przekroczyć.
9. Wykonawca gwarantuje, że użyte do napraw materiały wyprodukowane będą nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wykonaniem usługi i muszą być fabrycznie nowe.
10. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na naprawę min.12 miesięcy od daty odbioru przez Zamawiającego naprawionej pompy.
11. Dostarczony towar musi spełniać wymagania do jakich celów ma być użyty.
12. Termin realizacji naprawy: 30 dni od daty każdorazowego dostarczenia uszkodzonych pomp.
13. Koszty dostarczenia i odbioru pomp do naprawy ponosi zamawiający.