Grudziądz, 30 maja 2025 r.

**KOMUNIKAT PUBLICZNY**

***Dotyczy:*** *zapytania (2) do treści SWZ oraz odpowiedzi Zamawiającego w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – sprawa numer 36/2025.*

Informuję, iż działając na podstawie treści art. 284 ust. 6 *ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 t.j.)*, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ***„dostawę narzędzi i urządzeń warsztatowych” –* sprawa numer 36/2025**, wpłynęły zapytania do treści SWZ o następującej treści:

***1/. Zapytanie nr 1:***

*„W odpowiedzi na Państwa pismo proszę zatem o doprecyzowanie:*

*Czy zestaw 65 elementów ma być tego samego producenta co wózek? 9 według naszej wiedzy nie posiada takiego)*

*Ostatnia pozycja jest niezrozumiała.*

*Czy chodzi Państwu o klucz nastawny z grzechotką na nasadki przelotowe metryczne calowe od 10-19mm?”*

**W odpowiedzi na wniesione powyżej zapytanie informuję,** że zestaw 65 elementów nie musi być tego samego producenta co wózek. W zakresie ostatniej pozycji zestawu wyjaśnia się, iż na rynku funkcjonują różne nazewnictwa danego klucza nastawnego. Informuję, że Zamawiający chce zakupić klucz nastawny z grzechotką na nasadki przelotowe metryczne od 10-19 mm.

***2/. Zapytanie nr 2:***

*„Pytanie do zadania nr 7 destylator:*

*Czy Zamawiający dopuści urządzenie - dejonizator laboratoryjny, który produkuje wodę o wymaganych parametrach, ale jest znacznie mniej energochłonne i zużywa dziesięciokrotnie mniej wody?”*

**W odpowiedzi na wniesione powyżej zapytanie informuję,** że Zamawiający dopuszcza dejonizator o przedstawionych przez Wykonawcę parametrach. Wyjaśnia się, że parametr w zakresie poboru mocy wskazany w opisie przedmiotu zamówienia w formularzu ofertowym na zadanie nr 7 stanowiącym Załącznik nr 1.7 do SWZ należy rozumieć jako wartość maksymalną, co oznacza, że Wykonawcy mogą zaoferować produkt o mniejszym poborze mocy. Ważnym jest by oferowany przedmiot zamówienia nie był o gorszych parametrach nich wskazano w dokumentacji SWZ.

**KOMENDANT**

**wz. ppłk Roman KĘSIK**

Wykonano w 1 egz.

Egz. Nr 1 – ad acta T 2712

M.B. (tel. 261 48 32 90)

30.05.2025 r.

Miejsce publikacji: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1113487

Opublikowano dnia: 30.05.2025 r.