## Arkusz1
	PAKIET NR 1 – Implanty i osprzęt do zabiegów artroskopowych

Lp.	Producent i nazwa handlowa	Nr katalogowy producenta	Opis asortymentu	sztuk	Cena jednostkowa netto [PLN]	Stawka VAT [%]	Cena jednostkowa brutto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Wartość VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1			Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 26-27 mm. Opak. 12 saszetek	4
2			Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych w postaci zamkniętej pętli, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pętli pleciona dwukolorowa. Jedna pętla w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości pętli 50cm, atraumatycznie połączona z igłą prostą o długości 75 mm. Opak. 12 saszetek	2
3			Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek	1
4			Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych z UHMWPE w kształcie taśmy o grubości 2,5mm o dł 20cm zakończonej z kazdej strony nicia pleciona o gr USP 2 o długościach 40cm, bez igły Opak. 6 saszetek	1
5			Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 1 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek	1
5			Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2/0 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek	1
6			Drut nitinolowy prowadzący do śruby o śr 1,2mm dł 30cm, niesterylny. Niesterylne.	3
7			Drut wiercący zakończony wiertłem o śr. 2,3mm, z okiem , dł. 440cm. Niesterylne.	3
8			Drut wiercący zakończony wiertłem o śr. 2,3mm, z okiem , dł. 400cm. Niesterylne.	3
9			Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z niewchłanialną plecioną pętlą z materiału UHMWPE. Guzik tytanowy z otworami mocującymi pętlę i z dwoma niciami prowadzącymi o gr 2 i 5. Pętla o długości 15mm, 20mm, 25mm. Implant przechodzący przez kanał kostny od 4,5mm. Implant sterylny.	20
10			Implant rewizyjny niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego. Pętla zmniejszającą swoją wielkość poprzez naprzemienne lub jednoczesne dociąganie nici zaciskowych. Guzik tytanowy o rozm dł 20mm, wys 2mm i grubość 4mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej , nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr 5mm. Stabilne mocowanie implantu na kanale o średnicy od 5 do 10mm sterylny.	20
11			Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego przeszczepu BTB (kość-ścięgno-kość), składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego. Pętla zmniejszającą swoją wielkość poprzez naprzemienne lub jednoczesne dociąganie nici zaciskowych. Guzik tytanowy o rozm. dł. 12 mm, wys. 2 mm i grubość 4 mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej , nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr 4,5mm. sterylny.	2
12			Implant niewchłanialny do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z potrójną pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego. Pętla zmniejszająca swoją wielkość poprzez naprzemienne lub jednoczesne dociąganie nici zaciskowych. Guzik tytanowy o rozm. dł. 12 mm, wys. 2 mm i gr. 4 mm, z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej nici do obrócenia guzika oraz 2 otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr. 4,5 mm, sterylny.	30
13			Wiertło do wstecznego wiercenia kanałów kostnych o średnicy od 7mm do 11mm z rozmiarem co 0,5mm, stery;lne	2
14			Implant - pętla zaciskowa bez guzika z dwoma lejcami do dociągania pętli, sterylna	2
15			Guzik tytanowy typ rewizyjny endobutton z otworem mocującym guzik tytanowy i dwoma otworami na nici, sterylny	2
16			Guzik tytanowy typ endobutton rozmiar 12x4x2mm z 4 otworami na nici, sterylny	2
17			Guzik tytanowy okrągły z centralną częścią wklęsłą wchodzącą w światło kanału. Guzik z dwoma otworami oraz dwoma szczelinami do mocoaniwa w kanłach kostnych o średnicy od 4 do 12mm, sterylny	4
18			Implant niewchłanialny, śruba interferencyjna z polimeru polieteroeteroketon. PEEK. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany kanałem o śr. 1,2 mm na całej długości śruby . Dostępny w rozmiarach średnicy 6,7,8,9,10mm dla dł. 20mm i w rozmiarach średnicy od 6,7,8,9,10,11 mm dla dł. 25 mm , dla średnicy 7,8,9,10,11 długość 30mm, dla średnicy 8,9,10,11,12 długość 35mm. Implant sterylny.	30
19			Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanialnego polimeru PEEK. Implant o śr. 3,5mm, 4,75mm, 5,5mm gwintowany zakończony otworem. Implant mocowany poprzez wkręcenie w kanał kostny, możliwość wykorzystania implantu do zabiegów tenodezy. Sterylny	6
20			Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanialnego polimeru PEEK. Implant o śr. 2,9mm kaniulowany zakończony dodatkowym oczkiem z PEEK na czubku podajnika. Implant mocowany poprzez wbicie w kanał kostny. Sterylny	6
21			Zestaw do szycia łąkotki w systemie all-inside, sterylny, skłądający się z dwóch implantów z PEEK połączonych niewchłanialną nicią o gr USP2/0 z zaciskowym węzłem. Implany położone na jednej prowadnicy. Głębokość implanatcji regulowana poprzez manualne skracanie lub wydłużanie osłonki prowadnicy. Implanty wysuwane za pomocą półautomatycznego okrągłego kołnierza powracającego do pozycji wyjściowej po kożdym użyciu. Zestaw do obsługi tylko jedną ręką.	80
22			Zestaw do szycia łąkotki w systemie all-inside obsługiwany tylko jedną ręką, sterylny. Zestaw skłądający się z dwóch implantów z PEEK połączonych niewchłanialną nicią o gr USP2/0 z zaciskowym węzłem. Implanty z materiału PEEK o charakterystycznym cylindrycznym kształcie z dwoma otworami na nici oraz w części dystalnej Implany położone na jednej prowadnicy wykonanej z odkształacalnego materiału pozwalającaego na dostosowanie krzywizny prowadnicy każdorazowo do warunków anatomicznych. Czubek prowadnicy fabrycznie wygięty o kąt 27 stopni , prosty lub tzw reverse zagięty do dołu o kąt (-5%). Głębokość implanatcji regulowana poprzez manualne skracanie lub wydłużanie osłonki prowadnicy na rękojeści z użyciem guzika suwnego umieszczonego poniżej spustu . Implanty wysuwane poza obręb prowadnicy za pomocą półautomatycznego okrągłego kołnierza 360 stopni, o charakterystycznym dwupoziomowym odbiciu kołnierza po każdej implantacji implantu powracającego do pozycji roboczej po kożdym użyciu.	20
23			Zestaw do szycia łąkotki w systemie all-inside, sterylny, skłądający się z dwóch implantów z PEEK połączonych niewchłanialną nicią o gr USP2/0 z zaciskowym węzłem. Implanty położone na dwóch prowadnicach, wypychanych przez dwa niezależne guziki po obu stronach rękojeści, zestaw sterylny.	4
24			Igły do szycia łąkotki nitinolowe o dł 30cm połączone atraumatycznie z nicią niewchłanilaną Z UHMWPE o gr 2/0 USP i o dł min 50 cm, sterylne	10
25			Prowadnice kaniulowane do szycia łąkotki w technice inside-out	2
26			Zestaw igieł z min dwoma mandrynami, do szycia łąkotki w technice outside-in, sterylne.	2
27			Igła z oczkiem do szycia łakotki w technice inside-out, niesterylna	2
28			Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanilnego polimeru PEEK. Implant w formie monobloku o śr 2,8mm, 3,5mm, 4,5mm, 5,0mm 5,5mm z pierścieniami antywyrwaniowymi zakończony otworem. Implant mocowany na presfit w kanale kostnym. Implant z podajnikiem w zestawie z przeciągaczem do nici, sterylny	3
29			Implant bezwęzłowy kaniulowany z materiału niewchłanilanego PEEK dostepny w śr 3,5mm i 5,0mm,z tytanowym czybkiem penetrującym z oczkiem do przeciągnięcie do 4 nici o gr USP 2 lub dwóch tasm o szer. 2,5mm. Mocowanie w kanale kostnym. Implant sterylny.	3
30			Implant niewchłaniany tytanowy wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,0mm, 6,5mm Mocowanie implantu bez użycia narzędzi tworzących otwór kostny oraz instrumentarium do gwintowania otworu. Wkręt zaopatrzony w dwie nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości USP 2 różnokolorowe uzbrojone w igły o krzywiźnie 1/2 koła okrągłe dł 26mm. Implant sterylny	10
31			Kotwica wbijana śr 1,4 mm z materiału UHMWPE tzw miękka, z jedną nicią niewchłanialną o gr USP 2 ruchomą w oczku kotwicy. Kotwica przezierna w RTG sterylna.	5
32			Kotwica wbijana śr 1,4 mm z materiału UHMWPE tzw miękka, z jedną nicią niewchłanialną o gr USP 2 ruchomą w oczku kotwicy. Nić uzbrojona w igłę. Kotwica przezierna w RTG sterylna.	5
33			Kotwica wbijana śr 2,4 mm z materiału UHMWPE tzw miękka, z dwiema niciami niewchłanialnymi o gr USP 2 ruchomymi w oczku kotwicy. Kotwica przezierna w RTG sterylna.	20
34			Implant niewchłaniany z nici UHMWPE. Implant o śr 2,7mm wprowadzany w otwór kostny i implantowany poprzez wysunięcie go z prowadnicy i utworzenie tzw" piłeczki" pod granicą kością korowej. Implant z dwiema niciami o grubości USP 2. Implant na podajniku. Jałowy.	10
35			Zestaw narzędzi dostępowych do kotwic miękkich o śr 2,7mm, sterylne	5
36			Implant niewchłaniany z nici UHMWPE. Implant o śr 1,7mm wprowadzany w otwór kostny i implantowany poprzez wysunięcie go z prowadnicy i utworzenie tzw" piłeczki" pod granicą kością korowej. Implant z jedna nicią o grubości USP 2. Implant na podajniku. Jałowy.	10
37.			Zestaw narzędzi dostępowych do kotwic miękkich o śr 1,7mm, sterylne	5
38.			Narzędzie do przeszywania tkanek i łapania nici z wygięciami -45 st w lewo i prawo, 70 stopni oraz łuk, sterylne	2
39.			Kotwica tytanowa mikro śr 1,3mm z nicią niewchłanialna o gr USP 3/0 z igłą , kotwica sterylna.	2
40.			Kotwica tytanowa mikro śr 1,8mm z nicią niewchłanialna o gr USP 2/0 z igłą , kotwica sterylna.	2
41.			Kotwica tytanowa mikro śr 2,0mm z dwoma niciami niewchłanialnymi o gr USP 2/0 uzbrojonymi w igły, kotwica sterylna.	2
42.			Wiertła do tworzenia kanałów do mcowania kotwic o średnicy 1,3mm oraz 1,8mm	2
43.			Implant niewchłanialny, tytanowy, samogwintujący, wkret gwintowany na całej długości, o srednicy 4,5mm, 5,5mm, 6,5mm. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowrgo nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy zaopatrzony w dwie nici niwchłanialne z UHMWPE o gr USP 2 różnokolorowe wychodzace z tylnej kaniulacji implantu i mocowane wewnątrz kotwicy. Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakowitczenia implantu oraz poprzecznymi oznaczającymi wyprowadzenie nici z implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici	10
44.			Implant niwchłanialny tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o śr 2,8 i 3,5 mm. Rdzeń implantu zwiększający swoją średnicą wraz z odległością od czubka penetrującego. Wkret tytanowy z jedną lub dwiema niciami niewchłanialnymi o gr 2 z igłami lub bez . Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. implant sterylny w zestawie z drutem wiercącym do twardej kości.	6
45.			Implant niewchłanialny bezwęzłowy z niewchłanialnego polimeru PEEK z pierścieniami antywyrwaniowymi o śr 2,3mm z konikalnym czubkiem z oczkiem z jedną micią o gr 2 wg, USP. Implant mocowany poprzez wbicie w kanał kostny. Sterylny	4
46.			Implant niewchłanialny tytanowy samogwintujący, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,0mm, 6,5mm. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy zaopatrzony w dwie nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości USP 2 różnokolorowe.	30
47.			Zestaw do zabiegu tenodezy bicepsa składający się z implantu niewchłanialnego do mocowania zewnątrzkorowego, składającego się z guzika tytanowego z czterema otworami o szer. 3,9mm oraz długości 12mm, zamontowanego na specjalnym narzędziu, specjalnej pętli ze wzmacnianej nitki dwukolorowej o gr. 2 wg USP z igłą oraz jednorazowego kaniulowanego wiertła o śr. 4,5mm z dedykowanym drutem prowadzącym. Implant przechodzący przez kanał kostny od 4,5mm. Implant sterylny.	2
48.			Zestaw do przeszczepu bloczków chrzęstno-kostnych w różnych średnicach 6mm, 8mm, 10mm, sterylne	1
49.			Membrana kolagenowa dwustronna wytworzona z końskiego kolagenu typu 1 z ścięgna Achillesa. Dostepna w rozmiarze 30x30mm o grubości 0,2mm. Sterylna	4
			Narzedzie do przeszywania tkanek – do stawu barkowego - z możliwością załadowania dwóch nici i ich przeszywanie kolejno po włożeniu do stawu. Narzędzie wyposażone w system zapadki pozwalający na jednoczesne wyciągniecie dwóch nici na zewnątrz stawu po ich przeszyciu przez tkankę, wielorazowe	1
51.			Igła do szycia tkanek z półotwartym oczkiem do automatycznego przeszywania tkanek w stawie barkowym do manualnego przeszywacza z możliwością wyjmowania dwóch nici jednocześnie po przeszyciu tkanki – bark	10
			Narzedzie do przeszywania tkanek – do stawu kolanowego - z możliwością załadowania nici 2/0 i 0 oraz przeszywanie tkanek typu łąkotka lub ACL. Narzędzie wyposażone w system zapadki pozwalający na wyciągniecie nici na zewnątrz stawu po ich przeszyciu przez tkankę, wielorazowe	1
52.			Igła do szycia tkanek z półotwartym oczkiem do automatycznego przeszywania tkanek w stawie kolanowym do manualnego przeszywacza z możliwością wyjmowania nici po przeszyciu tkanki.	5
55.			Kaniula artroskopowa, sterylna różne długości i rozmiary.	3
56.			Kaniula miękka do barku lub kolana rozmiary: 8x30 i 8x40. 1op. zawiera 2 szt, ale oddzielnie pakowane, każda w sterylnym opakowaniu.	3
			Sruby Herberta w rozmiarach o średnicy 2,5mm, 3,5mm dostępne w długościach odpoweodnio od 8mm i 12 mm oraz do 24mm i 34mm, niesterylne	20
57.			Płytka tytanowa blokowana T-kształtna z otworami 3+5, blokowanymi. Grubość 4,0mm, niesterylna	1
58.			Śruba tytanowa, blokowana, samogwintująca o śr. 5,0mm, niesterylna	8
59.			Śruba tytanowa, korowa, samogwintująca, o śr. 4,5mm, niesterylna.	1
60.			Elektroda do ablacji bipolarnej tkanek w środowisku płynów stosowanych do artroskopii stawów. Elektroda z drenem odsysającym zagięta 30st, 45st, sterylna	5
61.			Elektroda do ablacji bipolarnej tkanek w środowisku płynów stosowanych do artroskopii stawów. Elektroda z drenem odsysającym zagięta 50st, 90 st, sterylna	5
62.			Dren do pompy FMS, tzw pacjenta typ inflow z łącznikiem przeciwdziałąjącym cofaniu płynu, o długości min 80cm, jałowy, jednorazowy. Opakowanie 25szt	20
63.			Dren do pompy artroskopowej FMS typ inflow tzw. dobowy z min dwoma wkłuciami do płynów, oraz butlą wyrównawczą z drenmi łączącymi do kontrolera ciśnienia i dreny pacjenta z łącznikiem do adaptera. Jałowy. Opakowanie 15 szt	10
64.			Zestaw do pompy artroskopowej FMS z dremani odpływowymi do shavera i kaniuli i drenem pacjenta w zestawie. Jałowy. Opakowanie 15 szt	5
65.			Ostrze shavera do tkanek miękkich standardowe o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i gładkim płaszczu. Ostrza jednorazowe o średnicach 2,9mm, 3,4mm , 4,2mm, 5,3mm. Sterylne	30
66.			Ostrze shavera do tkanek miękkich agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i ząbkowanym płaszczu. Ostrza jednorazowe o średnicach 2,9mm, 3,4mm , 4,2mm, 5,3mm. Sterylne	70
67.			Ostrze shawera do tkanki kostnej o owalnym ostrzu lub kulistym.Ostrza jednorazowe o średnicy 5,5mm. Sterylne	20
			Ostrze piły oscylacyjnej o długości od 6 do 9cm i szerokości od 7 do 10 mm	5
			Ostrze piły oscylacyjnej o długości od 24 do 45mm i szerokości od 4 do 10 mm	5
68.			Narzędzie do tworzenia złamań kostnych o zagięciu 40 stopni z karbonową rękojeścią,	2
69.			Punch łąkotkowy do wycianania łąkotek	2
70.			Chwytak artroskopowy do chwytania nici	2
71.			Chwytak artroskopowy do chwytania tkanek	2
72.			Narzędzie typu lasso o różnych kształtach z guzikiem obrotowym do przesuwania nici, wielorazowe	4
73.			Sterylna pętla z plecionego nitinolu	10
74.			Haczyk artrkoskopowy o zagięciu 5mm z rękojeścią w kształcie wydłużonego trójkąta	2
75.			Optyka artroskopowa o śr 4,0mm i kącie 30 st, autoklawna	2
76.			Płaszcz artroskopowy o średniy 5,8mm , dwuzaworowy z mocowaniem do optyk typ snap-in,	2
77.			Trokar do płaszcza artroskopowego	2
78.			Półkaniula do wprowadzania implantów do stawów	2
					Razem

	Oferent zobowiązuje się do zabezpiecznia zabiegów operacyjnych następującym sprzętem na czas obowiązywania umowy
	ZESTAWU NARZĘDZI DO REKONSTRUKCJI WIĘZADEŁ KRZYZOWYCH KOLANA : ACL I PCL.
	ZESTAWU NARZĘDZI DO ZABIEGÓW ARTROSKOPOWYCH STAWU BARKOWEGO
	GENERATOR DO ABLACJI
	POMPA ARTROSKOPOWA
	KONSOLA SHAVERA KOSTNEGO Z DWIEMA RĘKOJEŚCIAMI ROBOCZYMI
	NAPĘD ORTOPEDYCZNY DO DUZYCH KOŚCI Z NASADKAMI ROBOCZYMI : JACOBS, PODAJNIK DO DRUTÓW 1,5-2.,5mm, PIŁA OSCYLACYJNA, oiraz KASETA DO STERLIZACCJI oraz ŁADOWARKA Z DWIEMA BATERIAMI
	NAPĘD ORTOPEDYCZNY DO MAŁYCH KOŚCI Z NASADKAMI ROBOCZYMI : JACOBS, PODAJNIK DO DRUTÓW 0,8-1,8mm, PIŁA OSCYLACYJNA, NASADKA AO, oiraz KASETA DO STERLIZACCJI oraz ŁADOWARKA Z DWIEMA BATERIAMI
	Zestawy LOTNE - zamawiane pod zabiego operacyjny