## Arkusz1
Załącznik nr 5O do SWZ 4WOG-1200.2712.32.2025
ZMODYFIKOWANY FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI 15
SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY W KATOWICACH
Lp. | Nazwa asortymentu | Opis | JM | Ilość | Wartość jednostkowa brutto | Łączna wartość brutto
1 | Świetlówka liniowa 18 W G13 | Świetlówka rurkowa o długości 600mm i średnicy 26mm. -moc-18W -trzonek-G13 -strumień świetlny-865lm | szt. | 500
2 | Świetlówka liniowa 36 W G13 | Właściwości: średnica rury 26 mm - długość rury 1200 mm (z trzonkami 1215 mm - moc 36 W - trzonek G13 -napięcie 230V -kod barwy 865 zastosowanie: w oprawach oświetleniowy | szt. | 300
3 | Lampa akumulatorowa 36 led solar | Akumulatorowa lampa ładowana sieciowo z ładowarką dołączoną do zestawu. Ładowanie ręcznie lub za pomocą solaru umieszczonego na czele lampy. Posiada korbę do ręcznego ładowania. Całość obsługiwana jest jednym wyłącznikiem o dwóch stopniach świecenia; całość czyli 36 diod lub połowy z nich: 18 diod. Wytrzymała lekka obudowa. | szt. | 4
4 | Oprawa "rastrowa" podtynkowa OR-418 | Oprawa oświetleniowa podtynkowa. Zasialanie: 230V. Moc: 4x18W. Źródło światła: T8/18W. Rodzaj zapłonu: indukcyjny. Obudowa: stal. Odbłyśnik: aluminium. Klasa ochronności: I. Klasa szczelności: IP20. | szt. | 20
5 | Żarówka 15W LED | Żarówka wykonana w technologii LED. W miejscu typowego żarnika posiada diody LED. Stosowana do opraw posiadających oprawę E27. Parametry: -moc: 15W; -zasilanie: 230V; rodzaj gwintu: E27; | szt. | 80
6 | Wyłącznik różnicowo - prądowy | Napięcie znamionowe: ~230V/400V/50H Prąd znamionowy: 25A, Prąd różnicowy: 30mA, Wytrzymałość zwarciowa: 6kA, Czułość: AC, Ilośc biegunów: 4P, Wyzwalanie: bezzwłoczne. | szt. | 15
7 | Wyłącznik różnicowo - prądowy | Napięcie znamionowe: 400V 50Hz Prąd znamionowy: 40 A Prąd różnicowy: 30 Ma Wytrzymałość zwarciowa: 6 kA Czułość: AC Wyzwalanie: bezzwłoczne Ilość biegunów: 4P Szerokość: 71,2mm (4 mod.) Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1,5-35 mm2 | szt. | 10
8 | Świtlówka liniowa miniaturowa T5 LF G5 14W-840 | Lampa fluorescencyjna mająca kształt prostej rury szklanej wyposażonej w trzonki na obu końcach, okrytej od wewnątrz 3-pasmowym luminoforem Wąskopasmowym, wypełniona parami rtęci i argonu. o zasilania świetlówek używane są dwa układy tabilizacyjno-zapłonowe: - tradycyjny, magnetyczny ze statecznikiem (dławikiem) i zapłonnikiem (starterem) - elektroniczny, łaściwości: średnica rury 16 mm - długość rury 547 mm (z trzonkami 563 mm) - moc 14 W - współczynnik oddawania barw Ra=82 - temperatura barwowa 4000 K - strumień świetlny 1150lm - trzonek G5 | szt. | 50
9 | Wyłącznik nadprądowy 10-1P-B-16 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy Charakterystyka wyzwalania B, Prąd znamionowy 16A, Napięcie znamionowe ~230V/400 V, Współczynnik ochrony IP 20, | szt. | 20
10 | Wyłącznik nadprądowy 10 1P C16A | Wyłącznik nadprądowy Serii S 300, -biegunowy S 301 C-16 Prąd znamieniowy: 16A Przeznaczenie: zabezpieczenie obwodów elektrycznych przed przeciążeniem i zwarciem Częstotliwość znamionowa: 50 do 60Hz Znamionowa zwarciowa zdolność łączenia: 6000A wg EN 60898 Maksymalne napięcie pracy: 440V~ Minimalne napięcie pracy: 12V~ Napięcie izolacji: 500V Trwałość mechaniczna: 20000 przestawień, Trwałość łączeniowa: 4000 łączeń Mocowanie: na wspornikach montażowych TH 35-7,5 wg PN-EN 60715 Bistabilny zatrzask Przyłącza: zaciski wejściowe tulejkowe max.25mm2 zaciski wyjściowe tulejkowe max.25mm2 chronione przed dotykiem palcem lun dłonią zalecany moment dokręcenia wkrętów zacisków przyłączeniowych 2,5 Nm | szt. | 20
11 | Wyłącznik nadprądowy 10-1P-B-20 | Wyłącznik nadprądowy 10 1-biegunowy (1p). Charakterystyka wyzwalania B. Prąd znamionowy 20A. Napięcie znamionowe ~230V/400V. Współczynnik ochrony IP20. Zastosowanie: zabezpieczenie instalacji elektrycznych w obiektach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowej. | szt. | 20
12 | Wyłącznik różnicowo - prądowy P302-2-40A-30MA-A | Wyłącznik różnicowoprądowy P 302, 2-biegunowy. Prąd znamionowy: 40A Prąd znamionowy różnicowy 30mA | szt. | 10
13 | Wyłącznik różnicowo - prądowy P304-4P-25A-30MA-AC | Typ: P304, Napięcie znamionowe: ~230V/400V/50Hz, Prąd znamionowy: 24A, Prąd różnicowy: 30mA, Wytrzymałość zwarciowa: 6kA, Czułość: AC, Ilośc biegunów: 4P, Wyzwalanie: bezzwłoczne. | szt. | 10
14 | Wyłącznik różnicowo - prądowy EFI-2-AC-16A | Wyłącznik 2-biegunowy. Typ wyzwalania AC. Prąd znamionowy 16A. Znamionowy prąd różnicowy 30mA. Napięcie znamionowe ~230V/400V. Współczynnik ochrony IP 20. zastosowanie: wyłącznik ochronny przeciwporażeniowy. | szt. | 10
15 | Wyłącznik różnicowo - prądowy S301B40 | 1-biegunowy S 301 B-40 Prąd znamieniowy: 40A Przeznaczenie: zabezpieczenie obwodów elektrycznych przed przeciążeniem i zwarciem Częstotliwość znamionowa: 50 do 60Hz Znamionowa zwarciowa zdolność łączenia: 6000A wg EN 60898 Maksymalne napięcie pracy: 440V~ Minimalne napięcie pracy: 12V~ Napięcie izolacji: 500V Trwałość mechaniczna: 20000 przestawień Trwałość łączeniowa: 4000 łączeń Mocowanie: na wspornikach montażowych TH 35-7,5 wg PN-EN 60715 Bistabilny zatrzask Przyłącza: zaciski wejściowe tulejkowe max.25mm2 zaciski wyjściowe tulejkowe max.25mm2 chronione przed dotykiem palcem lun dłonią zalecany moment dokręcenia wkrętów zacisków przyłączeniowych 2,5 Nm | szt. | 10
16 | Złączka instalacyjna 2273-204 z dźwignią max 6mm2 3 przew. | Złączka instalacyjna 3-torowa. Przeznaczona do łączenia przewodów od 05 ÷ 6 mm2 przekroju. Wykorzystywana do podłączania opraw oświetleniowych oraz innych elementów składowych instacji elektrycznych. Umożliwia podłączenie równocześnie 3 przewodów. Wymiary wys.10,1 x głęb. 21,1 x 22,9 szer. | szt. | 400
17 | Złączka instalacyjna przelotowa 221-2411 z dźwignią max 4mm2 2 przew. | Złączka instalacyjna przelotowa. Przeznaczona do łączenia przewodów max 4 mm2 przekroju. Wykorzystywana do podłączania opraw oświetleniowych oraz innych elementów składowych instacji elektrycznych. Umożliwia podłączenie przerwanych przewodów. Wymiary wys.8,9 x dł. 35,5 x 8,1 szer. | szt. | 300
18 | Wtyczka przenośna 16/380 3P+N+Z IP44 | Wtyczka przenośna odbiornikowa z tworzywa izolacyjnego 32A 380V 3P+N+Z IP44. Zastosowanie: zasilanie urządzeń napięciem 3-fazowym o dopuszczalnym prądzie 32A. | szt. | 10
19 | Gniazdo P/T 16/250 GP-1AZ-973 | Dane techniczne: rodzaj prądu: przemienny prąd znamionowy: 16A, napięcie znamionowe: 250V maksymalne obciążenie: 3520W rodzaj obudowy: izolacyjna stopień ochrony: IP-20 kolor: beżowy, biały, brązowy, seledynowy | szt. | 10
20 | Gniazdo N/T 16/250 GHS-2N IP44 | GNIAZDO N/T 16/250 GHS-2n Gniazdo natynkowe wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem GHS-2n . Do stałych instalacji domowych i podobnych-w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Dane techniczne: rodzaj prądu: przemienny, prąd znamionowy: 16A, napięcie znamionowe: 250V, rodzaj obudowy: hermetyczna, klapka biała, stopień ochrony: IP-44 kolor: biały | szt. | 10
21 | Elektromagnez 611 12V | Elektrozaczep uniwersalny na prąd stały. Zaczep typu radialnego, specjalna konstrukcja mechanizmu języka elektrozaczepu powoduje otwarcie przy minimalnym wychyleniu. Regulacja za pomocą śrub mocujących. Przeznaczony do systemu kontroli dostepu- domofony, montowane w pomieszczeniach niurowych, mieszkaniach, pomieszczeniach przemysłowych. Zasilanie: 12VDC | szt. | 5
22 | Stycznik z modułem SCH230/1/25-20 25A 120853 | Napięcie znamionowe 440V, napięcie sterowania 230v 50Hz, prąd znamionowy 25A, zacisk torów prądowych 1x25mm2, 2x10mm2, zacisk obwodu sterowania 2,5mm2, montaż na szynie TS 35mm.C32 | szt. | 10
23 | Taśma izolacyjna PCV niebieska szerokść 19 mm | Taśma izolacyjna PCV ogólnego stosowania, odporna na warunki atmosferyczne i rozpuszczalniki, stosowana w zakresie do 1000V,kolor niebieski | szt. | 10
24 | Taśma izolacyjna PCV czarna szerokość.19mm | Taśma izolacyjna PCV ogólnego stosowania, odporna na warunki atmosferyczne i rozpuszczalniki, stosowana w zakresie do 1000V,kolor czarny | szt. | 10
25 | Oprawa typu "raster" LED 45W z osprzętem | Moc: 45W Napięcie: 230V Stopień ochrony: IP20 Źródło światła: LED Szerokość: 60x60 cm Wysokość: 12mm Temperatura barwowa: 4500K Prąd znamionowy: 145mA Kolor obudowy: biały Materiał obudowy: Aluminium | szt. | 20
26 | Latarka ręczna LED LT-B6WT2 | - moc urządzenia: 6 W - źródło światła: 2 źródła LED przednie i boczne - zasilanie: baterie AA 1,5V - materiał: aluminium - strumień świetlny: 400 lm - temperatura barwowa światła (światło zimne): 6400 K - stopień ochrony: IP 44 | szt. | 9
SUMA
NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE: PODPISEM KWALIFIKOWANYM lub PODPISEM ZAUFANYM lub PODPISEM OSOBISTYM !!!