**Gmina Wronki**

ul. Ratuszowa 5

64-510 Wronki

 Wronki, dnia 21 maja 2025 roku

NIiPP.271.14.2025

Wyjaśnienie nr 3 i zmiana nr 1 do treści

specyfikacji warunków zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przychodni Psychologiczno-Pedagogicznej przy
ul. Poznańskiej 42 w m. Wronki”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zwanej dalej „Pzp” Zamawiający informuje, że w postępowaniu w terminie, o którym mowa
w art. 284 ust. 2 wpłynęło w dniu 19 maja 2025 r. zapytanie do treści SWZ. W związku z tym poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

**Pytanie:** Wyjaśnienia udzielone dnia 19 maja (NIiPP 271.14.2025) nie pozwalają na właściwą wycenę robót związanych z odtworzeniem nawierzchni na trasie kanalizacji deszczowej w szczególności w zakresie poz. 128 i 129 przedmiaru zał. 12a.

Opisanie ilości robót jako 1 kpl. bez wskazania ilości obmiarowych robót do wykonania nie daje możliwości prawidłowego wyliczenia wartości robót

W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o

- wskazanie na części rysunkowej odcinków kanalizacji deszczowej które mają być wykonane

- podanie ilości i rodzaju nawierzchni do rozbiórki i odtworzenia nawierzchni jakie występują na trasie przebudowywanej kanalizacji

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że do niniejszego wyjaśnienia nr 3 i zmiany nr 1 załączony został szkic przebiegu kanalizacji deszczowej oraz zmodyfikowany przedmiar robót branży architektonicznej (załącznik nr 12 a do SWZ) z uwzględnieniem zmian
w pozycjach 128 i 129.

Zgodnie z art. 286 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) informuję, że dokonana została zmiana treści Specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) w poniższym zakresie:

1. w Dziale XVII ust. 1 SWZ dokonano zmiany terminu związania ofertą:
2. było: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia
**25 czerwca 2025 roku.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
3. jest: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia
**27 czerwca 2025 roku.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
4. w Dziale XVIII ust. 2 SWZ dokonano zmiany terminu składania ofert:
5. było: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/wronki **do dnia 27 maja 2025 roku do godziny 08:00,**
6. jest: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/wronki **do dnia 29 maja 2025 roku do godziny 08:00.**
7. w Dziale XIX ust. 1 SWZ dokonano zmiany terminu otwarcia ofert:
8. było: Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **w** **dniu 27 maja 2025 roku o godzinie 08:15**
9. jest: Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **w dniu 29 maja 2025 roku o godzinie 08:15.**

Ponadto Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą treści Specyfikacji warunków zamówienia prowadzącej do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu,
w dniu 21.05.2025 r. pod numerem 2025/BZP 00241828/01 opublikowane zostało
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, które stanowi załącznik do niniejszego wyjaśnienia nr 3 i zmiany nr 1 do treści Specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający informuje, że dokonane wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji warunków zamówienia stają się jej integralną częścią i będą wiążące przy składaniu ofert.

**Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania**

 Burmistrz

Rafał Zimny

Załączniki:

1. Zmodyfikowany załącznik nr 12a (Przedmiar robót branży architektonicznej)
2. Szkic przebiegu kanalizacji deszczowej
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2025/BZP 00241828/01 z dnia 21.05.2025 r.