Załącznik Nr 1 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 1

Odczynniki i płytki do diagnostyki mikrobiologicznej kompatybilne z aparatami firmy Biomerieux: Rental-Vitek MS Prime, Rental Bact/Alert 3D Virtuo, Rental Myla, Vitek 2, będącymi w użytkowaniu zamawiającego.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagana wielkość opakowania | Zamawiana ilość | Cena jedn. netto za …….. | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr. katalogowy produktu/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bulion mózgowo sercowy - probówki | 20-50 szt | 10 000 probówek |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Bulion do hodowli beztlenowców - probówki | 10-20 szt | 2 000 probówek |  | 8 |  |  |  |
| 3 | Podłoże do hodowli dermatofitów z gentamycyną i aktidionem | 10-20 płytek | 800 płytek |  | 8 |  |  |  |
| 4 | Columbia Agar +5% krew barania* | 20-100 płytek | 40 000 płytek |  | 8 |  |  |  |
| 5 | Schedler Agar +5% krew barania - | 10-20 płytek | 2 000 płytek |  | 8 |  |  |  |
| 6 | Mac Conkey Agar + fiolet krystaliczny | 20-100 płytek | 16 000 płytek |  | 8 |  |  |  |
| 7 | Sabouraud Agar +gentamycyna + chloramfenikol | 10-20 płytek | 1 200 płytek |  | 8 |  |  |  |
| 8 | Podłoże agarowe dla Haemophilus spp. + czynniki wzrostowe + antybiotyki* | 10-20 płytek | 2 600 płytek |  | 8 |  |  |  |
| 9 | Podłoże wybiórczo- różnicujące z mannitolem dla gronkowców | 10-20 płytek | 2 000 płytek |  | 8 |  |  |  |
| 10 | Podłoże wybiórczo- różnicujące z eskuliną dla enterokoków | 10-20 płytek | 2 000 płytek |  | 8 |  |  |  |
| 11 | Podłoże Mueller Hinton z krwią końska i z NAD | 10-20 płytek | 1 000 płytek |  | 8 |  |  |  |
| 12 | Podłoże Mueller Hinton II | 10-20 płytek | 3 800 płytek |  | 8 |  |  |  |
| 13 | Podłoże do oznaczania lekowrażliwości grzybów metodą pasków z gradientem stężeń | 10-20 płytek | 100 płytek |  | 8 |  |  |  |
| 14 | Podłoże do oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych z heminą i witaminą K | 10-20 płytek | 200 płytek |  | 8 |  |  |  |
| 15 | Podłoża do kontroli mikrobiologicznej powierzchni kompatybilne z aplikatorem do płytek Count-Tack firmy Biomerieux | 10-20 płytek | 1 600 płytek |  | 23 |  |  |  |
| 16 | Podłoża chromogenne transparentne do wykrywania ESBL | 10-20 płytek | 3 200 płytek |  | 8 |  |  |  |
| 17 | Podłoża chromogenne transparentne do identyfikacji drobnoustrojów izolowanych z moczu | 10-20 płytek | 5000 płytek |  | 8 |  |  |  |
| 18 | Podłoża chromogenne transparentne do identyfikacji Candida | 10-20 płytek | 3000 płytek |  | 8 |  |  |  |
| 19 | Podłoża chromogenne transparentne do wykrywania VRE Wymagane jest rozróżnienie na tym podłożu Enterococcus faecalis od Enterococcus faecium na podstawie dwóch różnych kolorów | 10-20 płytek | 1 200 płytek |  | 8 |  |  |  |
| 20 | Podłoża chromogenne transparentne do wykrywania mechanizmu oporności OXA-48, | 10-20 płytek | 400 płytek |  | 8 |  |  |  |
| 21 | System do hodowli w warunkach beztlenowych. Na 1-2 płytki bez konieczności dodawania wody zawierające torebki generatory i spinacze | 10-20 torebek | 1 000 torebek |  | 23 |  |  |  |
| 22 | System do hodowli w warunkach podwyższonego CO2 na 1-2 płytek bez konieczności dodawania wody zawierające torebki generatory i spinacze | 10-20 torebek | 80 torebek |  | 23 |  |  |  |
| 23 | Zestaw do diagnostyki mykoplazmatycznych zakażeń dróg moczowo-płciowych, do jednoczesnej hodowli bulionowej , identyfikacji, oznaczania orientacyjnej liczby w CFU/ml próbki i oznaczania lekowrażliwości dla Mycoplasma hominis i Ureaplasna spp. | 25 testów | 2 opak |  | 8 |  |  |  |
| 24 | Osocze królicze | 1-2x 3,5 ml | 4 opak |  | 8 |  |  |  |
| 25 | Katalaza | 1-2 x 5 ml | 4 opak |  | 8 |  |  |  |
| 26 | Optochina | 1-2 x 30 krążków | 4 opak |  | 8 |  |  |  |
| 27 | Oxydaza | 50-100 x 0,75 ml | 4 opak |  | 8 |  |  |  |
| 28 | Podłoże do ilościowego posiewu bakterii z moczu techniką zanurzeniową z 3 podłożami agarowymi: CLEAD, MacConkey, E .coli | 10-20 szt. | 4 000 podłoży |  | 8 |  |  |  |
| 29 | Zestaw do barwienia metodą Grama manulanie | 240 ml | 480 ml |  | 8 |  |  |  |
| 30 | Bulion do hodowli grzybów | 10-20 | 200 probówek |  | 8 |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wszystkie oferowane płytki muszą posiadać:

- żebra wentylacyjne umożliwiające odpływ wody kondensacyjnej

- oznaczoną godzinę rozlania, nr serii, datę ważności

- muszą być pakowane w folię oraz w kartony

Dot. Poz. 23 – próbkami używanymi do diagnostyki mykoplazmatycznych zakażeń dróg moczowo-płciowych powinny być co najmniej wymazy z cewki moczowej, z pochwy i szyjki macicy, mocz pobrany od mężczyzn. Zapisany w instrukcji zestawu czas przechowywania , transportu próbki przeniesionej do bulionu odżywczego wchodzącego w skład zestawu powinien wynosić do 72 h w temp +2 – 8 st.C. Zestaw powinien umożliwić osobny dla Ureaplssma spp. i  Mycoplasma hominis odczyt testów wrażliwości dla Ureaplasma spp i min 4 dla Mycolasma hominis antybiotyków

Załącznik Nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 2

Odczynniki dla Pracowni Biochemii.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość testów | Cena jedn. netto za …….. | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Data ważności odczyn po otwarciu | Stabilność zest/odcz po otwarciu | Nazwa handlowa/ nr. katalogowy produktu/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do oznaczania krwi utajonej w kale z materiałem kontrolnym. Test bezpośredni, jakościowy, immunochromatograficzny, bez konieczności stosowania specjalnej diety u pacjenta. Wymagana wielkość opak 30-50 testów | 1800 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw Waaler – Rose z materiałem kontrolnym. Wymagana wielkość opak 50-100 testów | 3000 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do wykrywania czynnika reumatiodalnego z materiałem kontrolnym Wymagana wielkość opak 50-100 testów | 3000 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw przesiewowy ASO z materiałem kontrolnym Wymagana wielkość opak 50-100 testów | 3000 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 3 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 3

Zestawy do oznaczania antygenów

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość testów | Cena jedn. netto za …….. | VAT % | Wartość netto |  | Wartość brutto |  | Nazwa handlowa/ nr. katalogowy produktu/ Wielkość opakowania |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do oznaczania antygenu krążącego Aspergillus spp. w surowicy i w BAL-u metodąimmunoenzymatyczną Wymagana wielkość opak 96 testów | 2400 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do oznaczania antygenu krążącego Cndida spp. W surowicy metodą immunoenzymatyczną Wymagana wielkość opak 96 testów | 2400 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do kontroli Aspergillus Ag w kontroli międzynarodowej | 2 szt |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga aby:

- testy wykrywające  antygeny  Aspergillus ( galaktomannan) i Candida ( mannan)   były   kompatybilne z posiadanym czytnikiem Elisa PR4100 i płuczką PW40

- test wykrywał antygeny Aspergillus zarówno w próbkach surowicy jak i w próbkach BAL

- test wykrywał 0,4ng antygenu galaktomannanowego/ml w próbkach surowicy o BAL-u

- oferowane testy Aspergillus i Candida były zgodne z certyfikatem EU-IVDR

- oferowany test wykrywający antygen galalktomannowy brał udział jeden raz w roku w sprawdzianie międzynarodowym tej samej firmy

Załącznik Nr 4 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 4

Odczynniki dla Pracowni Mikrobiologii.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość testów/ kasetek | Cena jedn. netto za …….. | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr. katalogowy produktu/ Wielkość opakowania |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test próbkowy do wykrywania karbapenemaz klasy A,B,i D u Enterobacteriaceae i Pseudomonas spp. Specyficzność testu 100%. Czułość testu 97% Wymagana wielkość opak 5 testów | 2500 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2 | Panele do wykrywania MIC kolisty metodą rozcieńczeniową kolorymetrycznie Nośnik zawiesiny Wymagana wielkość opak 48 testów a 50 probówek nośników | 1200 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 3 | Test do jednoczesnej identyfikacji pięciu karbapenemaz typu NDM, KPC, OXA-48 i ewentualnie innych z hodowli na płytce lub z dodatniej hodowli krwi Wymagana wielkość opak 20 kasetek | 1200 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 4 | Szybki test kasetowy immunochromatograficzny do identyfikacji karbapenemaz typu OXA i NDM u Acinetobacter spp hodowli na płytce Wymagana wielkość opak 20 kasetek | 800 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 5 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 5

Odczynniki i mat zużywalne do badań diagnostycznych do aparatu Previ Gram Color

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość | Cena jedn. netto za …….. | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr. katalogowy produktu/ Wielkość opakowania |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do barwienia metodą Grama w aparacie Previ Color Gram Fuchsin-A Wymagana wielkość opak 500-1000ml | 2000 ml |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do barwienia metodą Grama w aparacie Previ Color Gram Iodine-B Wymagana wielkość opak 500-1000ml | 2000 ml |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do barwienia metodą Grama w aparacie Previ Color Gram Crystal Violet-C Wymagana wielkość opak 500-1000ml | 2000 ml |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 4 | Płyn konserwujący Wymagana wielkość opak 250-1000ml | 2000 ml |  | 23 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga aby:

- wszystkie odczynniki pochodziły od jednego producenta w celu zachowania standaryzacji badań

Załącznik Nr 6 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 6

Paski antybiotykowe plastikowe z gradientem stężeń do grzybów

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagana wielkość opakowania | Zamawiana ilość pasków | Cena jedn. netto za …….. | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr. katalogowy produktu/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Flukonazole | 10-30 pasków | 60 |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Itrakonazole | 10-30 pasków | 60 |  | 8 |  |  |  |
| 3 | Amfoterycyna B | 10-30 pasków | 60 |  | 8 |  |  |  |
| 4 | Vorikonazole | 10-30 pasków | 60 |  | 8 |  |  |  |
| 5 | Caspofungin | 10-30 pasków | 60 |  | 8 |  |  |  |
| 6 | Anidulafungin | 10-30 pasków | 60 |  | 8 |  |  |  |
| 7 | Flucytozyna | 10-30 pasków | 60 |  | 8 |  |  |  |
| 8 | Pasakonazole | 10-30 pasków | 60 |  | 8 |  |  |  |
| 9 | Micafungin | 10-30 pasków | 60 |  | 8 |  |  |  |
| 10 | Metronizadol | 10-30 pasków | 60 |  | 8 |  |  |  |
| 11 | Imipenem | 10-30 pasków | 240 |  | 8 |  |  |  |
| 12 | Meropenem | 10-30 pasków | 240 |  | 8 |  |  |  |
| 13 | Ceftriakson | 10-30 pasków | 120 |  | 8 |  |  |  |
| 14 | Cefotaxim | 10-30 pasków | 120 |  | 8 |  |  |  |
| 15 | Penicylina | 10-30 pasków | 210 |  | 8 |  |  |  |
| 16 | Vankomycyna | 10-30 pasków | 360 |  | 8 |  |  |  |
| 17 | Teicoplanina | 10-30 pasków | 240 |  | 8 |  |  |  |
| 18 | Linexzolid | 10-30 pasków | 180 |  | 8 |  |  |  |
| 19 | Aztreonam | 10-30 pasków | 120 |  | 8 |  |  |  |
| 20 | Daptomycyna | 10-30 pasków | 120 |  | 8 |  |  |  |
| 21 | Ceftazydym | 10-30 pasków | 60 |  | 8 |  |  |  |
| 22 | Delafloksacyna | 10-30 pasków | 60 |  | 8 |  |  |  |
| 23 | Aztreonam/avibactam | 10-30 pasków | 180 |  | 8 |  |  |  |
| 24 | Meropwnem /waborbactam | 10-30 pasków | 180 |  | 8 |  |  |  |
| 25 | Ceftazydym/avibactam | 10-30 pasków | 240 |  | 8 |  |  |  |
| 26 | Ampicylina /sulbactam | 10-30 pasków | 300 |  | 8 |  |  |  |
| 27 | Piwmecylina ( Mecillinam) | 10-30 pasków | 60 |  | 8 |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga aby:

- wszystkie testy paskowe pochodziły od jednego producenta w celu zachowania standaryzacji wykonanego oznaczenia lekowrażliwości dla pacjenta

- testy paskowe posiadały co najmniej 15 podwójnych rozcieńczeń

- testy paskowe posiadały okres ważności zgodny z zaleceniami producenta od daty dostawy

Załącznik Nr 7 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 7

Odczynniki do oznaczania mikroalbuminy kompatybilne z analizatorem ALINITY c.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość | Cena jedn. netto za …….. | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Data ważności zestawu od daty dostawy | Nazwa handlowa/ nr. katalogowy produktu/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Microalbumin Wymagana wielkość opak 640 testów | 3200 testów |  | 8 |  |  |  |  |
| 2 | Microalbumin Calibrators Wymagana wielkość opak 5 x (1 x 2ml) | 5 opak |  | 8 |  |  |  |  |
| 3 | Kontrola miedzynarodowa dla w/w oddynników | 3 x rok |  | 23 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 8 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 8

Odczynniki izotopowe

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość oznaczeń | Cena jedn. netto za …….. | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Data ważności | Nazwa handlowa/ nr. katalogowy produktu/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do oznaczania Cyklosporyny metodą RIA Immunotech Zestaw musi zawierać 2 ( dwie) kontrole Wymagana wielkość opak 80-100 oznaczeń | 9000 |  | 8 |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do oznaczania Angiotensyny I metodą RIA Immunotech Zestaw musi zawierać 1 ( jedną) kontrolę Wymagana wielkość opak 80-100 oznaczeń | 5000 |  | 8 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 9 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 9

Zestawy do oznaczania antygenu Cryptoccous spp

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość testów | Cena jedn. netto za …….. | VAT % | Wartość netto |  | Wartość brutto |  | Nazwa handlowa/ nr. katalogowy produktu/ Wielkość opakowania |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do oznaczania antygenu krążącego Cryptoccus spp., szybki test do półilościowego wykrywania antygenu w surowicy, osoczu, pełnej krwi oraz płynie mózgowo-rdzeniowym Wymagana wielkość opak 10-60 testów | 600 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |