# Strona tytułowa

# Spis treści

Strona tytułowa	1

Spis treści	2

1. Część opisowa	3

1.1. Przedmiot opracowania	3

1.2. Zakres rzeczowy inwestycji	3

1.3. Podstawa opracowania	3

1.4. Opracowania związane	3

1.5. Uwagi końcowe	3

1.6. Normy, przepisy i zalecenia	4

2. Część rysunkowa	5

2.1. Mapa orientacyjna	5

2.2. Projekt zagospodarowania terenu	6

2.3. Schemat ideowy sieci oświetlenia ulicznego	7

3. Załączniki	8

3.1 Warunki techniczne wydane przez Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie	8

3.2 E-mail z Miejskiego Zarządu Dróg w Skoczowie	9

3.3 Uzgodnienie branżowe wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.	11

3.4 Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci oświetlenia ulicznego wydane przez TNT S.A.	13

3.5 Uprawnienia projektowe	15

3.6 Zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa	17

3.7 Oświadczenie projektantów	19

3.8 Uzgodnienie projektu wydane przez TAURON Nowe Technologie S.A.	20

# Część opisowa

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest realizacja budowa i likwidacja sieci oświetlenia ulicznego w Ochabach Małych przy ulicy Krzempka.

## Zakres rzeczowy inwestycji

Likwidowane urządzenia:

- likwidacja linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV typu AsXS 4x25mm2 o długości 41m;

- likwidacja słupa z oprawą oświetleniową – 1 kpl. (oprawa do zabudowy w nowym miejscu);

UWAGA

Istniejącą oprawę oświetlenia ulicznego własności TAURON Nowe Technologie S.A. zabudowaną na słupie przy ulicy Krzempka (nr PZ-242-2/12) należy przebudować na istniejący słup (nr PZ-242-2/05), a istniejącą oprawę oświetleniową (własności Gminy) zabudowaną na tym słupie należy zlikwidować.

## Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na podstawie:

- zlecenie Inwestora;

- wytyczne projektowania inwestycji;

- inwentaryzację sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV;

- przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych;

- obowiązujące normy i zarządzenia;

- wizja lokalna i pomiary w terenie;

## Opracowania związane

- projekt budowy infrastruktury drogowej;

## Uwagi końcowe

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami a w szczególności:

- N SEP-E-001 – Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa;

- N SEP-E-003 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełno izolowanymi oraz z przewodami niepełno izolowanymi;

- Projekt niniejszy wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

- Wykonawcę realizującego budowę według niniejszego projektu obowiązuje w jego zakresie przestrzeganie przepisów BHP w odniesieniu do szczegółów, które nie zostały w projekcie omówione;

## Normy, przepisy i zalecenia

| Numer normy | Temat |
| --- | --- |
| N SEP-E-001 | Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. |
| N SEP-E-003 | Elektroenergetyczne linia napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi. |
| PN-E-05100-1 | Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi. |
| PN-EN 60529:2003 | Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP) |
| PN-EN 60364-4-41:2017-04 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym |
| PN-EN 60364-4-442:2012 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona instalacji niskiego napięcie przed przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia |
| PN-EN 60364-5-54:2011 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Układy uziemiające i przewody ochronne |
| PN-EN 50102:2001 | Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnionej przez obudowy urządzeń elektrycznych (kod IK) |
| PN-EN 50115:2002 | Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym niż 1 kV |
| PN-EN IEC 61439-1:2021-10 | Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Postanowienia ogólne |
| PN-EN 62271-1:2018-2 | Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 1: Postanowienia wspólne dla aparatury rozdzielczej i sterowniczej prądu przemiennego |
| Dz.U. z 2023r. poz. 682 z późn. zm. | Prawo budowlane |
| Dz. U. z 2021r. poz. 716 z późn. zm. | Prawo energetyczne |

# Część rysunkowa

## Mapa orientacyjna

## Projekt zagospodarowania terenu

## Schemat ideowy sieci oświetlenia ulicznego

# Załączniki

## Warunki techniczne wydane przez Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie

## E-mail z Miejskiego Zarządu Dróg w Skoczowie

## Uzgodnienie branżowe wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.

## Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci oświetlenia ulicznego wydane przez TNT S.A.

## Uprawnienia projektowe

## Zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa

## Oświadczenie projektantów

Jastrzębie-Zdrój 31-07-2024r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2023r. Poz.682 z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt techniczny branży elektrycznej dla zadania:

BUDOWA POŁĄCZENIA UL. KRZEMPKA Z UL. DĘBOWIECKĄ W OCHABACH
 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA I WYKONANIEM OŚWIETLENIA

W ZAKRESIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO

jednostka ewidencyjna: 40310_5 Skoczów

obręb: 0007 Ochaby Małe

sporządzony dla:

BURMISTRZA MIASTA SKOCZOWA
UL. RYNEK 1, 43-430 SKOCZÓW

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespół projektowy:

| Projektant branży elektrycznej mgr inż. Jakub BERNAT uprawnienia nr SLK/0198/PBE/22 | Sprawdzający branży elektrycznej mgr inż. Andrzej BERNAT uprawnienia nr 250/90Kt |  |
| --- | --- | --- |

## Uzgodnienie projektu wydane przez TAURON Nowe Technologie S.A.