Załącznik nr 2 ( str. 1-25)

- Skrzyżowanie ul. Rybnickiej z ul. Wodeckiego  (rejon bloku 2-4) – umożliwiające nadzór nad ciągiem  komunikacyjnym o znacznym  natężeniu ruchu,  placem  parkingowym KWK Zofiówka oraz teren  przy  dwóch  sklepach wielkopowierzchniowych ;

Kabel  od nowej  kamery  doprowadzić do  mufy ZR1 w studni SK17, w mufie wykonać spawy  na dwóch  (2) włóknach  w kierunku Węzła PP16.

2. ul. Katowicka – teren przy  przedszkolu nr 18 zapewniający monitorowanie  przestrzeni parkingów, deptaków i skwerów pomiędzy  wielorodzinnymi  budynkami os. Morcinka

Kabel  od nowej  kamery  doprowadzić do  mufy ZR14 w studni SK112, w mufie ZR14 zlokalizować dwa (2) niewykorzystywane do transmisji  włókna  z istniejącej trasy  Urząd Miasta  - Klub „Kaktus”  ,  w jej miejsce  wykonać trasę  (2j)  od kamery  do Urzędu  Miasta.

3.  ul. Opolska – teren  przy  Szkole Podstawowej nr 19 – monitorowanie terenów przy  SP, ZS nr 3, deptaki

Od nowej  kamery  doprowadzić kabel  do  Węzła SP19 (Szkoła Podstawowa 19) i zakończyć na istniejącej przełącznicy ODF-47,    na przełącznicy  ODF-47 za pomocą kabla krosowego  połączyć  włókno  z nowego kabla  z włóknem  w kierunku  Węzła ZS2 (Zespół Szkół nr 2 ).

4.  ul. Poznańska ZS nr 2 -  obserwacja teren  wokół szkoły,  boisko, ciągi  piesze i parkingi  przy  budynkach

Kabel od nowej  kamery  wprowadzić bezpośrednio do  Węzła ZS2 (Zespół Szkół nr2) i zakończyć na nowej  przełącznicy  (na kablu zostawić około 100m zapasu  ,  szkoła planuje przenieść istniejący węzeł  sieci miasta do  innego pomieszcenia)

5.  Miejski Ośrodek Kultury -  monitoring umożliwiający  nadzór nad Placem im. WOŚP;

13. Al. Piłsudskiego -  przejście dla pieszych od strony ul. Śląskiej  przy BP

22. obszar pomiędzy (od) ul. Łowickiej (sklep)   a budynkiem  PP nr 4.

Kabel od nowej  kamery z punktu 22. przeprowadzić do  mufy  w studni  SK229  i  wykonać dwa spawy w kierunku  nowej  przełącznicy  zamontowanej  w pomieszczeniu  technicznym podziemnego przejścia

6. skrzyżowanie ul. 11 Listopada z ul. Leśną -  nadzór jednego  z głównych  ciągów komunikacyjnych, monitoring przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 22/ZS nr 9

Od nowej  kamery  przeprowadzić nowy  kabel  do Węzła ZS9 (Zespół Szkół Specjalnych nr 9)  i zakończyć w   ZS9 na nowej  przełącznicy

7. skrzyżowanie ul. Zielona z ul. Wrzosową -  obserwacja skrzyżowania o dużym  nasileniu ruchu, dwóch  istotnych  arterii komunikacyjnych, teren  przy  sklepie wielkopowierzchniowym i  przy  budynkach wielorodzinnych.

Kabel  od nowej  kamery  doprowadzić do mufy  ZR22 w studni SK 159 , zlokalizować  istniejąca trasę optyczną z Węzła MOSIR (Harcerska 14b) – Węzeł Świetlica „KANON”  ,  na dwóch włóknach  (2)  wykonać nowa trasę w kierunku  Węzła MOSIR.

8. Rondo  Powstańców Śląskich  -  newralgiczny  zbieg ulic Granicznej, Północnej, Al. Piłsudskiego i Al. Piechoczka,  nadzorowanie  głównej arterii  komunikacyjnej miasta,  terenów pobliskich budynków mieszkalnych ,  wielkopowierzchniowego  pawilony handlowego  i stacji

Nowy  kabel  doprowadzić do  mufy  ZR3 w SK 63,  zlokalizować istniejącą trasę optyczną  z Węzeł BF3  - Węzeł PP16,  wykonać nową trasę optyczna na dwóch (2)  włóknach od nowej kamery  do  Węzła PP16

9.  Rondo Św. Barbary  -  skrzyżowanie ul. Gagarina i  Turystycznej ,  wjazd na teren  osiedla ,  monitoring terenów wokół budynków wielorodzinnych  oś Barbary oraz I Liceum Ogólnokształcącego

Od kamery nowy  kabel doprowadzić do studni SK73,  w studni  SK73 na istniejącym kablu KB26 zamontować nową mufę ,  kabel  od nowej  kamery  zespawać  na dwóch włóknach  z włóknami w kierunku Węzła ZS1  (Zespół Szkół nr 1)

10. skrzyżowanie ul. Szkolna/Jasna -  monitoring głównego  skrzyżowania części oś. Barbary zabudowanego czterokondygnacyjnymi budynkami wielorodzinnymi  ,  kontrola głównych  przejść dla pieszych  ,  terenów przy Szkole Podstawowej nr 12 i Kościele pw. MB Częstochowskiej

Kabel z nowej  kamery  doprowadzić do  mufy ZR9 w studni SK90  , wykonać spawy  na dwóch   (2) włóknach  w kierunku Węzła SP12

11. skrzyżowanie AL. JP II z ul. Jagiełły   - nadzór nad głównym ciągiem  komunikacyjnym kierującym  ruch pojazdów w zachodnią stronę miasta , kontrola terenów wokół budynków wielorodzinnych  i  nowopowstałego Parku Kieszonkowego

12. skrzyżowanie Al. Piłsudskiego  z ul. Kusocińskiego  -  obserwacja newralgicznych  przejść dla pieszych  przy  głównych  obiektach imprez masowych w mieście |(Hala Widowiskowo Sportowa , Lodowisko Jastor), terenów przy  budynkach  wielorodzinnych  i dwóch  wielkopowierzchniowych  pawilonach  handlowych;

17. boisko SP 20 w części  tzw siłowni zewnętrznej i  placu zabaw ul. Czecha

W budynku szkoły  SP20 zamontować  szafę RACK 42U (miejsce uzgodnić z dyrektorem szkoły,  prawdopodobnie pomieszczenie zaplecza Sali informatycznej) )

Przeprowadzić dwa nowe kable:

-   min. 24j  pomiędzy  nową szafą RACK 42U a  istniejącą szafą RACK 6U z sieci  MIASTA  w sekretariacie szkoły  (z obu stron  zakończyć na nowych  przełącznicach) .

- nowy  kabel dla kamer od zamontowanej szafy RACK  42U , następnie w istniejącej  mikrorurce kanalizacji teletechnicznej  Urzędu  Miasta  w kierunku  kamery z punktu 12,  na trasie nowego kabla wykonać mufy z odejściami  do  kamer z punktów 11.  17.

W szafie RACK 42 U  zamontować nowy  przełącznik do podłączenia kamer,  od nowego przełącznika wykonać połączenie w kierunku  Węzła PP6 ( Publiczne Przedszkole 6).

14.  ul. Broniewskiego  - rejon akwenu wodnego

Nowy  kabel od kamery  doprowadzić do  mufy MR10 w studni SK340  ,  zespawać na dwóch  włóknach  w kierunku  istniejącej  kamery  K13,   przy   kamerze K13 wymienić przełącznik  Mikrotik na nowy  który  posiada min.  dwa (2) porty światłowodowe ( na moduły światłowodowe  SFP i SFP+),  cztery (4)  porty   RJ45  (10M/100M/1000M).

15.  rejon skrzyżowania ul. Harcerskiej/ZS6 w kierunku  Stadionu Miejskiego

Nowy  kabel doprowadzić do  mufy ZR17 ,   i zespawać na dwóch  (2) włóknach  z nieużywanymi  włóknami  w kierunku   Węzła ZS6 (ODF-55) ,  na przełącznicy  w  Węźle ZS6 (ODF-55) sygnał  od kamery  przekrosować  istniejącą trasą optyczną  w kierunku Węzła MOSIR (Harcerska 14b)

16. boisko Orlik na terenie SP-10 i PP nr 17  ul. Miodowa

Nowy  kabel doprowadzić do  mufy ZR23 (SK164) ,   i zespawać na dwóch  (2) włóknach  z nieużywanymi  włóknami  w kierunku   Węzła PP17 (ODF-57) ,  na przełącznicy  w  Węźle PP17 (ODF-57) sygnał  od kamery  przekrosować  istniejącą trasą optyczną  w kierunku Węzła MOSIR (Harcerska 14b)

18. skrzyżowanie ul. 11-go  Listopada/Dworcowa/Prosta

Nowy  kabel doprowadzić Węzła sieci w ZSZ (Zespół Szkół , na przełącznicy  w  Węźle ZSZ (ODF-57) sygnał  od kamery  przekrosować  istniejącą trasą optyczną  w kierunku Węzła ZSS9 (11 Listopada 4 )

19. wyjazd ze strefy handlowej obiektu  Kaufland , Pasaż 24 H

Nowy  kabel od kamery  doprowadzić do  mufy MP 04 w studni SK147  ,  zespawać na dwóch  włóknach  w kierunku  istniejącej  kamery  K9,   przy   kamerze K9 wymienić przełącznik  Mikrotik na nowy  który  posiada min.  dwa (2) porty światłowodowe ( na moduły światłowodowe  SFP i SFP+),  cztery (4)  porty   RJ45  (10M/100M/1000M).

20. skrzyżowanie ul. Harcerska/Miodowa

21. skrzyżowanie ul. Harcerska/Zielona

Kable z kamer doprowadzić do  mufy  studni SK132, zespawać na nieużywanych  włóknach  w kierunku  węzła SP10 , w węźle SP10 sygnał  przekrosować na przełącznicy w kierunku Węzła MOSIR (Harcerska 14b)

23. Park  kieszonkowy   „Ogród czytelnika”   Jar Południowy  od strony  Miejskiej  Biblioteki Publicznej  (dwie kamery)

Kabel od nowych  kamer doprowadzić do  Węzła MBP (Miejska Biblioteka Publiczna)  ,  w węźle MBP  do transmisji w kierunku Urzędu  Miasta użyć jedno włokno,