Załącznik Nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet nr 2 - Roztwory do płukania i oczyszczania ran

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka VAT % | Wartość Netto (kol.3*4) | Wartość brutto | Nazwa handlowa i producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Sterylny, gotowy do użycia żel o dużej gęstości, służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-III stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy, zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny; Opakowanie: 250ml. Rejestracja jako wyrób medyczny. | 60 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny, gotowy do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy, zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny. Opakowanie: 350 ml. Rejestracja jako wyrób medyczny. | 75 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |