## Arkusz1
Załącznik nr 5R do SWZ 4WOG-1200.2712.32.2025
ZMODYFIKOWANY FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI 17
SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY W OPOLU
Lp. | Nazwa asortymentu | Opis | JM | Ilość | Wartość jednostkowa brutto | Łączna wartość brutto
1 | Świetlówka Led 18 Watt / 120 cm | Świetlówka Led 18 Watt/długość 120cm /T8/G 13/4000K/neutralna szklana napięcie zasilania 230v | szt | 400
2 | Świetlówka liniowa LED 18 Watt / 60 cm | Świetlówka LED 18 Watt / długość 60 cm /T8/ G 13/ 6500 K/ neutralna szklana / napięcie zasilania 230 V | szt | 100
3 | Świetlówka LED 28 Watt / 1160 cm | Świetlówka LED 28 Watt / wymiary 1160x16x18 cm/ T5 G 5 / 4000 K /neutralna szklana / napięcie zasilania 230 V | szt | 50
4 | Świetlówka LED 35 Watt / 1449 cm | Świetlówka LED 35 Watt / wymiary 1482x83x104 mm / T5 / G 5 /4000 K /neutralna szklana / napięcie zasilania 230 V | szt | 250
5 | Świetlówka LED36 Watt / 1200 cm | Świetlówka LED 36 Watt / wymiary 1242x142x145 mm/ T8 / G 13 / 4000 K / neutralna szklana / napięcie zasilania 230 V | szt | 450
6 | Świetlówka LED 58 Watt / 1500 cm | Świetlówka LED 54 Watt / / T5 / G5 / 4000 K / neutralna szklana / napięcie zasilania 230 V | szt | 25
7 | Świetlówka LED 80 Watt / 1500 cm | Świetlówka LED 80 Watt / / T5 / G5 / 4000 K / neutralna szklana / napięcie zasilania 230 V | szt | 25
8 | Wyłącznik nadprądowy S 304 / C 40 A | Tablicowy bezpiecznik automatyczny trójfazowy 40 A / 440 Volt grupy C | szt | 3
9 | Wyłącznik nadprądowy S 301 / B 10 A | Tablicowy bezpiecznik automatyczny trójfazowy 10 A / 230 Volt grupy B | szt | 24
10 | Wtyczka prosta PCE 16A/230 V | Wtyczka jednofazowa izolowana o prądzie pracy max 16 A / napięciu pracy 230 Volt z otworem fi 8 | szt | 10
11 | Końcówki kablowe CU. 50 mm2 | końcówka kablowa wykonana z miedzi do zaprasowania na kablach energetycznych 50 mm2 | szt | 20
12 | Wkładka topikowa szybka 25 A / 440 V / LC WTs 25 A E 27/500 V | Wkładka topikowa szybka o prądzie wyzwalania 25 A / 440 V / porcelanowa / do główek porcelanowych E 27 / jako zabezpieczenie obwodów elektrycznych | szt | 50
13 | Wkładka topikowa szybka 20 A / 440 V / LC WTs 20 A E 27/500 V | Wkładka topikowa szybka o prądzie wyzwalania 20 A / 440 V / porcelanowa / do główek porcelanowych E 27 / jako zabezpieczenie obwodów elektrycznych | szt | 50
14 | Wkładka topikowa szybka 16 A / 440 V / LC WTs 16 A E 27/500 V | Wkładka topikowa szybka o prądzie wyzwalania 16 A / 440 V / porcelanowa / do główek porcelanowych E 27 / jako zabezpieczenie obwodów elektrycznych | szt | 50
15 | Przedłużacz elektryczny z 5 gniazdami na listwie. dł. 5M. | Przedłużacz elektryczny z 5 gniazdami na listwie. Włącznik. Znamionowe napięcie 230V długość przewodu: 5 metrów, kolor biały | szt | 15
16 | Lampa kempingowa | Kompaktowa uniwersalna lampa przeznaczona do oświetlania przestrzennego wnętrz oraz poruszania się w terenie w warunkach nocnych Parametry techniczne: moc światła 150 lumenów,źródło światła: LED, posiada uchwyt służący do przenoszenia, konstrukcja umożliwiająca pracę w trybie latarki bądź lampy oświetleniowej stojącej lub wiszącej, konstrukcja bryzoszczelna, włączanie przy rozsuwaniu, wbudowany akumulator z możliwością ładowania sieciowego, hermetyczna. | szt | 30
17 | Wyłącznik natynkowy hermetyczny 16 A / 230 V podwójny | Wyłącznik hermetyczny natynkowy 1 klawiszowy o prądzie pracy 16 A / napięciu pracy 230 V | szt | 30
18 | Oprawa kasetowa sufitowa 60x60 LED do kasetonów went. | Do zabudowy / oprawa LED do montażu w sufity kasetowe 600 x 600 mm / strumień swietlny 5400 lm / moc 60 Watt / barwa światła 4000 K | szt | 10
19 | Panel LED Natynkowy 60x60 | Panel kwadratowy 600 x 600 mm / strumień swietlny 5400 lm / moc 60 Watt / barwa światła 4000 K | szt | 10
20 | Wyłącznik zmierzchowy / hermetyczny | AZH automat zmierzchowy prąd pracy 10 A/ napięcie pracy 230 V / IP 65 /próg zadziałania 2 - 1000 lux | szt | 15
21 | Wkładka topikowa WT 00 gf / 125 A | Bezpiecznik mocy porcelanowy /wkładka topikowa WT- 00gf /125 ANH 00 bm do złączy kablowych | szt | 20
22 | Gniazdo przedłużacza siłowe 16 A / 5 bolc. | Gniado siłowe przenośne hermetyczne na przedłużacz prąd 16 A / napięcie 415V/ 5 P + N+ PE wykonane z tworzywa - czerwone | szt. | 15
23 | Gniazdo przedłużacza siłowe 32 A / 5 bolc. | gniado siłowe przenośne hermetyczne na przedłużacz prąd 32 A / napięcie 415V/ 5 P + N+ PE wykonane z tworzywa - czerwone | szt | 15
24 | Końcówki kablowe CU 25 mm2, miedziana | Końcówka kablowa wykonana z miedzi do zaprasowania na kablach energetycznych 25 mm2, z otworem fi 8 | szt | 20
25 | Wtyczka przenośna 16A 3P 230V IP 44 | Wtyczka siłowa pięcio bolcowa do pracy pod napięciem / prąd pracy 16 A /napięcie 415 V /3f+N +PE / IP 44 | szt | 15
26 | Oprawa LED rastrowa 2x18 BIS - 100 | Oprawa rastrowa na tynkowa / 2 x 18 Watt Led / | szt | 30
27 | Bezpieczniki małogabarytowe DO 2 /20A/415 V | Wkładka topikowa porcelanowa /charakterystyka gf/gl /500 V AC/100 kA | szt | 50
28 | Szybko złączka Wago 3 torowa | Złączka przelotowa do przewodów do 2,5 mm2 / 3 torowa izolowana | szt | 50
29 | Końcówki tulejkowe 6m2 x12 w opakowaniach po 100 sztuk | Tulejka kablowa bielona o srednicy 6 mm i długości 12 mm | opk | 2
30 | Rozłącznik P.POŻ L wyzwalacz DX3- IS 100 A/415 V /AC 23 A/ z cewką 230 VAC | Wyzwalacz wzrostowy 110 - 415 V / zabezpieczenie przeciw pożarowe / prąd 100 A / napięcie zasilania 230 - 415 V / | szt | 6
31 | Wentylator kanałowy naścienny łazienkowy FI 150 | Wentylator kanałowy mocowany na ścianie - scienny o średnicy otworu 150 mm / moc 100 - 150 Watt /zasilanie 230 V / 2300 - 2800 obrotów na minutę | szt | 10
32 | Szafka do wyłącznika p.poż 1x3 moduły nadtynkowa | Szafka do wyłącznika p.poż 1x3 moduły, nadtynkowa czerwona ALFA 3Z 5-406, głębokość 100 mm, szerokość 180 mm, wysokość 180 mm wraz ze szkłem ochronnym | szt. | 5
33 | Oprawa hermetyczna na świetlówki led T8, IP 65 | Oprawa hermetyczna na świetlówki led 2 x 120 cm, IP 65, 220-240 V | szt. | 20
34 | Wentylator kanałowy naścienny łazienkowy FI 100 | Wentylator kanałowy mocowany na ścianie - scienny o średnicy otworu 100 mm / moc 100 - 150 Watt /zasilanie 230 V / 2300 - 2800 obrotów na minutę | szt | 8
35 | Ostrzegacz pożarowy ręczny natynkowy ROP | Ostrzegacz pozarowy natynkowy ROP do sygnalizacji pożarowej | szt | 15
SUMA
NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE: PODPISEM KWALIFIKOWANYM lub PODPISEM ZAUFANYM lub PODPISEM OSOBISTYM !!!