## Arkusz1
Załącznik nr 5L do SWZ 4WOG-1200.2712.32.2025
ZMODYFIKOWANY FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI 12
SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY W GLIWICACH
Lp. | Nazwa asortymentu | Opis | JM | Ilość | Wartość jednostkowa brutto | Łączna wartość brutto
1 | Żarówk LED 10W/840 HF D/E 26 G24Q-3 | Trzonek: G24Q-3; Strumień świetlny [lm]: 1100; Moc źródła światła [W]: 10; Barwa światła [K]: 4000; Napięcie znamionowe [V]: 230; Średnia trwałość znamionowa [h]: min. 30000; Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80; | szt | 20
2 | Żarówka LED 10W/840 HF D//E 26 G24D-3 | Trzonek: G24D-3; Strumień świetlny [lm]: 1100; Moc źródła światła [W]: 10W; Barwa światła[K]: 4000; Napięcie znamionowe [V]: 230; Średnia trwałość znamionowa [h]: min. 30000; Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80; | szt | 20
3 | Żarówka LED A60 8,5W/840 FR E27 | Trzonek: E27; Strumień świetlny [lm]: 806;Moc źródła światła [W]: 8,5W; Barwa światła[K]: 4000; Napięcie znamionowe [V]: 230; Średnia trwałość znamionowa [h]: min. 10000; Kształt: klasyczna, matowa; Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80; | szt | 50
4 | Żarówka LED A75 10W/840 FR E27 | Trzonek: E27; Strumień świetlny [lm]: 1055; Moc źródła światła [W]: 10W; Barwa światła[K]: 4000; Napięcie znamionowe [V]: 230; Średnia trwałość znamionowa [h]: min. 10000; Kształt: klasyczna, matowa; Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80; | szt | 50
5 | Zarówka LED A100 13W/827 FR E27 | Trzonek: E27; Strumień świetlny [lm]: 1521; Moc źródła światła [W]: 13W; Barwa światła[K]: 2700; Napięcie znamionowe [V]: 230; Kształt: klasyczna, matowa; Średnia trwałość znamionowa [h]: min. 10000; Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80; | szt | 20
6 | Żarówka LED 25W/840 GLOBE G120 E27 | Trzonek: E27; Strumień świetlny [lm]: 2250; Moc źródła światła [W]: 25W; Barwa światła[K]: 4000; Napięcie znamionowe [V]: 230; Średnia trwałość znamionowa [h]: min. 10000; Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80; | szt | 10
7 | Żarówka LED HP BULB 54W NW 840 E27/E40 | Trzonek: E27/E40; Strumień świetlny [lm]: min. 9000; Moc źródła światła [W]: 54W; Barwa światła[K]: 4000; Napięcie znamionowe [V]: 230; Średnia trwałość znamionowa [h]: min. 30000; Kąt rozsyłu światła [°]: 300; Zakres temp. pracy [°C]: +40 do -20; Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80; | szt | 20
8 | Żarówka LED 16W GLOB G120 E27 | Trzonek: E27; Strumień świetlny [lm]: 1600; Moc źródła światła [W]: 16W; Barwa światła[K]:2700; Napięcie znamionowe [V]: 230; Średnia trwałość znamionowa [h]: min. 10000; Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80; | szt | 20
9 | Świetlówka LED T8 9W-NW GLASSv4 G13 | Trzonek: G13; Moc źródła światła [W]: 9; Strumień świetlny [lm]: 1440; Barwa światła [K]: 4000; Napięcie znamionowe [V]: 230; Średnia trwałość znamionowa [h]: 30000; Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80 | szt | 700
10 | Świetlówka LED T8 18W-NW GLASSv4 G13 | Trzonek: G13; Moc źródła światła [W]: 18; Strumień świetlny [lm]: 2880; Barwa światła [K]: 4000; Napięcie znamionowe [V]: 230; Średnia trwałość znamionowa [h]: 30000; Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80 | szt | 200
11 | Świetlówka liniowa T8 18W/840 | Trzonek: G13; Moc źródła światła [W]: 18; Strumień świetlny [lm]: 1350; Barwa światła [K]: 4000; Średnia trwałość znamionowa [h]: 20000; Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80 | szt | 700
12 | Świetlówka liniowa T8 36W/840 | Trzonek: G13; Moc źródła światła [W]: 36; Strumień świetlny [lm]: 3350; Barwa światła [K]: 4000; Średnia trwałość znamionowa [h]: 20000; Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80 | szt | 300
13 | Lampa liniowa 40W 4000K V-TAC LED VT-8-40 | Moc źródła światła [W]: 40; Strumień świetlny [lm]: 4880; Barwa światła [K]: 4000; Napięcie[V]: 230; Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80, Waga: 0,37 kg; | szt | 20
14 | Zapłonnik - starter S2 4-22W | Zapłonnik (starter) wykonany ze szkła bezołowiowego. Wykorzystywany do świetlówek mocy od 4 do 22W; Napięcie[V]: 230 | szt | 200
15 | Zaplonnik - starter S10 4-65W | Zapłonnik (starter) wykonany ze szkła bezołowiowego. Wykorzystywany do świetlówek mocy od 4 do 65W; Napięcie[V]: 230 | szt | 200
16 | Przewód instalacyjny okrągły 450/750V YDY 3 x 2,5mm2 | Przewód o żyłach miedzianych jednodrutowych (D) w izolacji z polwinitowej (Y) i w powłoce polwinitowej (Y) z żyłą ochronną zielono-żółtą (żo); Powłoka polwinitowa PVC; Temperatura od -40°C do +70°C; Napięcie znamionowe 450/750 V; | mb | 200
17 | Szybkozłączka compact 3 x 2,5 mm2 | Liczba torów: 3;n Przekrój [mm2]: 0,5-2,5; | szt | 100
18 | Szybkozłączka compact 2 x 2,5 mm2 | Liczba torów: 2; Przekrój [mm2]: 1-2,5; | szt | 100
19 | Puszka natynkowa T60, IP66 z dławikami | Materiał: tworzywo; Typ: natynkowy z dławikami; Wymiary[mm]: 114x114x57; Klasa szczelności: IP66; Napięcie znamionowe[V]: 500 | szt | 10
20 | Puszka natynkowa instalacyjna IP55, A11 | Materiał: tworzywo; Typ: natynkowy odgałęźna; Wymiary[mm]:85x85x40; Klasa szczelności: IP55; Napięcie znamionowe[V]: 400 | szt | 10
21 | Puszka natynkowaT160, IP66, odgałęźna z dławikami | Materiał: tworzywo; Typ: natynkowy odgałęźna z dławikami; Wymiary[mm]: 190x150x77; Klasa szczelności: IP66; Napięcie znamionowe[V]: 500 | szt | 10
22 | Wkładka topikowa NH 00 C 63A gG/gL 500V WT-00C | Materiał: ceramika; Prąd znamionowy[A]: 63; Napiecie znamionowe[V]: 500V; Typ: gG/gL; | szt | 15
23 | Listwa kablowa - kanał | Materiał: tworzywo; Kolor: biały; Wymiary[mm]: 25x40; Produkt oferowany w odcinkach 2m; | mb | 40
24 | Wentylator łazienkowy ścienny z czujnikiem ruchu fi 100 mm | Wentylator łazienkowo-ścienny o średnicy fi 100mm z czujnikiem ruchu; wydajność min. 200m3/h; łożysko panewkowe; poziom hałasu maks: 34dB; Moc ~ 18W; średnica -100mm; napięcie zasilające 230V; | szt | 3
25 | Wkładka topikowa DII gF 20A | Prąd znamionowy[A]: 20; Napiecie znamionowe[V]: 500V; Typ: gF; | szt | 20
26 | Wkładka topikowa DII gF 16A | Prąd znamionowy[A]: 16; Napiecie znamionowe[V]: 500V; Typ: gF; | szt | 20
27 | Wkładka topikowa DII gF 25A | Prąd znamionowy[A]: 25; Napiecie znamionowe[V]: 500V; Typ: gF; | szt | 20
28 | Wyłącznik róznicowoprądowy z członem nadprądowym 1P+N, B 16A, 30mA | Prąd znamionowy[A]: 16; znamionowy prąd róznicowy[mA]: 30; Typ: AC; | szt | 20
29 | Wyłącznik róznicowo prądowy z członem nadprądowym 1P+NB 10A, 30mA | Prąd znamionowy[A]: 10; znamionowy prąd róznicowy[mA]: 30; Typ: AC; | szt | 20
30 | Dzwonek bezprewodowy | Bezprzewodowy dzwonek bateryjny z przytciskiem hermetycznym; Klasa szczelności: IP44; głośność[dB]: ~ 85; | szt | 5
31 | Listwa zaciskowa 4mm2 | Złączka listwa zaciskowa, min.12 torowa; rozmiar 4 mm2; | szt | 10
32 | Listwa zaciskowa 6mm2 | Złączka listwa zaciskowa, min.12 torowa; rozmiar 6 mm2; | szt | 10
33 | Wtyczka siłowa przenośna | Prąd znamionowy[A]: 16; Napiecie znamionowe[V]: 400V; Typ: 3P+Z+N; Klasa szczelności: IP44 | szt | 10
34 | Wtyczka siłowa przenośna | Prąd znamionowy[A]: 32; Napiecie znamionowe[V]: 400V; Typ: 3P+Z+N; Klasa szczelności: IP44 | szt | 10
35 | Gniazdo siłowe przenośne | Prąd znamionowy[A]: 32; Napiecie znamionowe[V]: 400V; Typ: 3P+Z+N; Klasa szczelności: IP44 | szt | 10
36 | Zamek z kluczem ELK-ERP | Zamek z kluczem do rozdzielnic; kod klucza 9081; | szt | 20
37 | Klucz do gniazd DATA | Klucz - odblokowujacy, zwalniacz blokady do gniazd DATA; | szt | 100
38 | Opask kablowa, zaciskowa | Opaska zaciskowa; kolor: czarny, odporny na działanie UV; wymiary[mm]: 2,5 x 200; opakowanie 100 szt. | op | 2
39 | Opask kablowa, zaciskowa | Opaska zaciskowa; kolor: czarny, odporny na działanie UV; wymiary[mm]: 3,6 x 200; opakowanie 100 szt. | op | 2
40 | Opask kablowa, zaciskowa | Opaska zaciskowa; kolor: czarny, odporny na działanie UV; wymiary[mm]: 4,8 x 250; opakowanie 100 szt. | op | 2
41 | Opask kablowa, zaciskowa | Opaska zaciskowa; kolor: czarny, odporny na działanie UV; wymiary[mm]: 4,8 x 500; opakowanie 100 szt. | op | 1
42 | Świetlówka kompaktowa G24D-3 (2-pin) | Świetlówka kompaktowa G24D-3 (2-pin); 26W/840 DULUX D; Moc źródła światła [W]: 26; Barwa światła [K]: 4000; Napięcie[V]: 230; | szt | 50
43 | Lampa metalohalogenkowa 70W, E27 | Trzonek: E27; Moc źródła światła [W]: 70; Barwa światła [K]: 4000; Napięcie znamionowe [V]: 230; Średnia trwałość znamionowa [h]: 14500; | szt | 20
44 | Gniazdo, oprawa ceramiczna | Oprawa ceramiczna E27 z uchwytem bocznym; | szt | 30
45 | Wyłącznik różnicowy z członem nadprądowym 1F/B16A, 30mA | Moduł nadprądowy: B16 A; napięcie znamionowe[V]: 230; znamionowy prąd róznicowy[mA]: 30; Typ: AC; | szt | 10
46 | Wyłącznik różnicowy z członem nadprądowym 1F/B10A, 30mA | Moduł nadprądowy: B10 A; napięcie znamionowe[V]: 230; znamionowy prąd róznicowy[mA]: 30; Typ: AC; | szt | 10
47 | Świetlówka owadobójcza BL TL-D 15W/10 1 Sl do pułapek na owady | Trzonek: G13; Moc źródła światła [W]: 15; Długość[mm]: 450; | szt. | 20
48 | Przewód instalacyjny okrągły 450/750V YDY 3 x 2,5mm2 | Przewód o żyłach miedzianych jednodrutowych (D) w izolacji z polwinitowej (Y) i w powłoce polwinitowej (Y) z żyłą ochronną zielono-żółtą (żo); Powłoka polwinitowa PVC; Temperatura od -40°C do +70°C; Napięcie znamionowe 450/750 V; | mb | 100
49 | Bateria LR6 AA | Bateria alkaliczna LR6/AA. Bateria alkaliczna napięcie [V]: 1.5 średnica [mm]: 14.5 wysokość [mm]: 50.5 opakowanie: 10 baterii inne oznaczenia: LR6 / AA / R6 / MN 1500 / Mignon / AM3 / E91 i instytucji, w których w codziennym funkcjonowaniu. | szt. | 100
50 | Bateria LR3 AAA | Bateria alkaiczna LR3/AAA. Bateria alkiczna napięcie [V]: 1,5V, pojemność około: 1200mAh, wymiary: Ø10,5 x 44,5mm, waga ogniwa: 11g, inne oznaczenia: AAA / LR03 / LR3 / AM4 / E92. | szt. | 50
51 | Latarka akumulatorowa | Specyfikacja: Akumulator: Wbudowany akumulator litowo-jonowy Ładowanie: za pomocą kabla USB typu C Tryby pracy: 5 Przełożenie: mocne/średnie/słabe/błysk rozbłysku/SO DIODA LED: P50/biały laser Lumen: 1000 Moc znamionowa: 15 W Zasięg Odległość: 300-500 metrów Wytrzymałość: 2-3 godz Zestaw zawiera: 1 x Latarka akumulatorowa super mocna, 1 x Kabel USB do ładowania | szt. | 30
SUMA
NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE: PODPISEM KWALIFIKOWANYM lub PODPISEM ZAUFANYM lub PODPISEM OSOBISTYM !!!